아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 버들초등학교

□ 위    치 : 송파구 석촌호수로 81(잠실동 35-6)

□ 조 사 자 : 급수운영과, 시설6급, 김용현,  ☎ 3146-5165

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
설치 수량	13					11	2
철거 수량	-					-
실제 수량	13					11	2

※ 철거 수량 : 없음

□ 설치내역

고유 번호	위치	설치일자	제작(설치)회사		비고
			회사명	전화번호
1	1층 중앙현관	2016.08.	(주)케이에스피	031-952-111	복도용 B형 (저학년용)
2	1층 급식실(조리실 안)	2016.08.	(주)케이에스피		사무실용 B형
3	1층 보건실 내	2016.08.	(주)케이에스피		사무실용 B형
4	1층 행정실 내	2016.08.	(주)케이에스피		사무실용 B형
5	2층 중앙현관(복도)	2016.08.	(주)케이에스피		복도용 B형 (저학년용)
6	2층 1-소중한반 옆(복도)	2016.08.	(주)케이에스피		복도용 B형 (저학년용)
7	2층 교육지원실 내	2016.08.	(주)케이에스피		사무실용 B형
8	3층 5-소중한반 옆(복도)	2016.08.	(주)케이에스피		복도용 B형 (고학년용)
9	3층 6-소중한반 옆(복도)	2016.08.	(주)케이에스피		복도용 B형 (저학년용)
10	4층 5-화목한반 옆(복도)	2016.08.	(주)케이에스피		복도용 B형 (고학년용)
11	4층 6-화목한반 옆(복도)	2016.08.	(주)케이에스피		복도용 B형 (고학년용)
12	3층 중앙현관(복도)	2017.08	㈜구츠	031-6310-7711	복도용 B형 (고학년용)
13	4층 돌봄교실 안	2017.08	㈜구츠		복도용 B형 (저학년용)

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3	고유번호 4
고유번호 5	고유번호 6	고유번호 7	고유번호 8
고유번호 9	고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
2	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
3	′′18. 10. 25	양호	이상 없음	이상 없음
4	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
5	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
6	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
7	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
8	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
9	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
10	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
11	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
12	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음
13	′18. 10. 25.	양호	이상 없음	이상 없음