아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 보배샘유치원

□ 위    치 : 노원구 월계동 322

□ 관 리 자 : 소속      직        성명  (정)송영자 ☎02-977-2727

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
설치 수량	1		1
철거 수량
실제 수량	1		1	1	1	1	1	1	1	1

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	유치원 2층 조리실앞		(주)케이에스피	761-6340

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

연번 1	연번 2	연번3
연번4	연번5	연번6
연번 7	연번 8(좌)	연번9(중)
연번 10(우)	연번 11	연번 12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2015.3.23	양호	이상없음	정상
1	2016.3.31	양호	이상없음	정상
1	2016.6.28	양호	이상없음	정상
1	2016.9.26	양호	이상없음	정상
1	2016.12.22	양호	이상없음	정상
1	2017.03.30	양호	이상없음	정상
1	2017.06.30	양호	이상없음	정상