아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 상곡초등학교 병설유치원

□ 위    치 : 노원구 상계동 678

□ 관 리 자 : 소속               성명  :    신 영 주      ☎934-2715

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
설치 수량	2	2
철거 수량
실제 수량	2	2	2	2	2	2	2	2	2

※ 철거 수량 : 00대(‘15년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	1층 화장실 앞	2010	케이에스피	031)952-1111
2	2층 화장실 앞	2010	케이에스피	˝

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~2	2015.3.23	양호	이상없음	이상없음
1~2	2016.3.31	양호	이상없음	이상없음
1~2	2016.6.28	양호	아상없음	이상없음
1~2	2016.09.26	양호	이상없음	이상없음
1~2	2016.12.22	양호	이상없음	이상없음
1~2	2017.03.30	양호	이상없음	이상없음
1~2	2017.06.30	양호	이상없음	이상없음