아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 광진중학교

□ 위    치 : 광진구 자양동 693번지

□ 조 사 자 : 소속 현장민원과 직 시설7 성명 서장원 ☎3146-2474

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	19				19
철거 수량	1				1
실제 수량	18				18

※ 철거 수량 : 1대(‘15년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	행정실	2009. 6	우성하이테크	032)675-2121
2	홈베이스6	2009. 6	우성하이테크
3	교감실	2009. 6	우성하이테크
4	보건실	2009. 6	우성하이테크
5	수학과연구실(2층)	2009. 6	우성하이테크
6	계단앞(2층)1	2009. 6	우성하이테크
7	계단앞(2층)2	2009. 6	우성하이테크
8	계단앞(2층)3	2009. 6	우성하이테크
9	온누리관 2층 강당 옆	2009. 6	우성하이테크
10	계단앞(3층)1	2009. 6	우성하이테크
11	계단앞(3층)2	2009. 6	우성하이테크
12	계단앞(3층)3	2009. 6	우성하이테크
13	계단앞(4층)1	2009. 6	우성하이테크
14	계단앞(4층)2	2009. 6	우성하이테크
15	계단앞(4층)3	2009. 6	우성하이테크
16	컴퓨터실(2층) 옆	2009. 6	우성하이테크
17					철거(관리대상제외)
18	후관 1층 자연과학부 안	2009. 6	우성하이테크
19	후관 2층 상담복지부 내	2009. 6	우성하이테크

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9

고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18
고유번호 19

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2016.12.26	양호	없음	없음
2	2016.12.26	양호	없음	없음
3	2016.12.26	양호	없음	없음
4	2016.12.26	양호	없음	없음
5	2016.12.26	양호	없음	없음
6	2016.12.26	양호	없음	없음
7	2016.12.26	양호	없음	없음
8	2016.12.26	양호	없음	없음
9	2016.12.26	양호	없음	없음
10	2016.12.26	양호	없음	없음
11	2016.12.26	양호	없음	없음
12	2016.12.26	양호	없음	없음
13	2016.12.26	양호	없음	없음
14	2016.12.26	양호	없음	없음
15	2016.12.26	양호	없음	없음
16	2016.12.26	양호	없음	없음
17	2016.12.26			펌프 고장	부품값이 비싸 철거하여 보관 중. 2017년 3월이후 수리 요청하여 재설치토록 유도
18	2016.12.26	양호	없음	없음
19	2016.12.26	양호	없음	없음