아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 마장초등학교

□ 위    치 : 성동구 마장동 776-49

□ 관 리 자 : 장 순 애           ☎2292-1837

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
설치 수량											29
철거 수량
실제 수량											29

※ 철거 수량 : 00대(‘16년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 아리수 음수대 점검표

연번	음수대 위치	관리상태			조치현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	본관1층 행정실	양호	이상없음	이상없음
2	본관1층 교무지원실	양호	이상없음	이상없음
3	본관1층 보건실	양호	이상없음	이상없음
4	본관1층 돌봄교실	양호	이상없음	이상없음
5	본관2층 보람반 앞	양호	이상없음	이상없음
6	본관3층 보람반 앞	양호	이상없음	이상없음
7	본관4층 보람반 앞	양호	이상없음	이상없음
8	본관5층 새롬반 앞	양호	이상없음	이상없음
9	별관1 1층 유치원급식실	양호	이상없음	이상없음
10	변관2 1층 초등식당	양호	이상없음	이상없음
11	별관2 2층 도서관 앞	양호	이상없음	이상없음
12	본관 2층 나눔의방	양호	이상없음	이상없음
13	본관 2층 과학실	양호	이상없음	이상없음
14	본관 4층 새롬싷	양호	이상없음	이상없음
15	본관 5층 음악실	양호	이상없음	이상없음
16	슬기채 식당	양호	이상없음	이상없음
17	교장실	양호	이상없음	이상없음
18	본관1층 둥사실	양호	이상없음	이상없음
19	본관3층 4학년교사연구실	양호	이상없음	이상없음
20	본관2층 3학년교사연구실	양호	이상없음	이상없음
21	본관4층 5학년교사연구실	양호	이상없음	이상없음
22	본관5층 6학년교사연구실	양호	이상없음	이상없음
23	유치원1층 급식실 입구	양호	이상없음	이상없음
24	별관2층 1학년교사연구실	양호	이상없음	이상없음
25	별관3층 2학년교사연구실	양호	이상없음	이상없음
26	본관4층 교과연구실	양호	이상없음	이상없음
27	별관1층 조리실	양호	이상없음	이상없음
28	본관2층 나눔실	양호	이상없음	이상없음
29	1층 출입문 앞(라바)	양호	이상없음	이상없음