음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 성북초등학교 (주소 : 성북구 성북동 66-1번지)

□ 점검일시 : 2014. 12. 30

□ 복 명 자 : 이연한

□ 면 담 자 : 성명  장기준(시설담당직원)    (연락처 : 02-747-7937)

□ 음수대현황 : 총 13대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
추가설치 수요	○ 음수대별 전담관리인 운영현황	- 전담관리인 : 장기준(*************)
	추가설치 요망대수	0 대
	○ 음수대 및 주변 청결상태	- 양호(자체청소 실시)
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등)	- 해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거4대(물사용량이 적어 임시로 철거)
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금 감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	-