음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 성북초교병설유치원 ( 주소 : 성북구 성북동66-1 )

□ 점검일시 : 2014. 12. 30

□ 복 명 자 : 이연한

□ 면 담 자 : 성명  행정실장 (연락처 : 747-7937)

□ 음수대현황 : 총  8대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태	○ 음수대별 전담관리인 운영현황	- 전담관리인 : 장기준(*************)
	○ 음수대 유지관리 계약체결수립여부	미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태	- 양호(자체청소 실시)
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등)	- 해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 7대(사용량적어 미사용)
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 1대사용(교무실)
	○ 수압상태	- 양호
수도요금 감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	-	-