음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 햇살어린이공원 (주소 : 성북구 상월곡동97-26번지)

□ 점검일시 : 2015. 6.24

□ 복 명 자 : 이연한

□ 관리부서 : 성북구청 공원녹지과    (연락처 : 02-920-3395)

□ 음수대현황 : 총 1대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태	○ 음수대별 관리부서	- 전담관리인 : 성북구청 공원녹지과
	○ 설치대수	앵글식 1 대(앵글식 꼭지3개)
	○ 음수대 및 주변 청결상태	- 양호(자체청소 실시)
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 시설 및 작동여부(앵글밸브 등)	- 정상작동
	○ 음수대 청결상태	- 양호
	○ 수압상태	- 양호

□ 기타내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	-

끝.