음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 강덕초등학교     ( 주소 : 강동구 고덕동 222번지)

□ 점검일시 : 2014. 6. 25.

□ 복 명 자 : 권 혁 명

□ 면 담 자 : 성명  김관용(행정실장)    ( 연락처 :  427-8208)

□ 음수대현황 : 총 16대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 김 관 용(427-8208)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 (업체 : 한국수쿨정수산업) - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 청소용역 및 아리수홍보대사 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 양호
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※음수대 로그 부착여부	- 양호 - 16개 부착
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 청결상태 양호 - 병설유치원 전용급수 사용 감면제외

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	요구사항 없음