음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 동신중학교   (주소 : 강동구 천호3동 447-9번지 )

□ 점검일시 : 2014. 02. 17.

□ 복 명 자 : 송근호

□ 면 담 자 : 성명  김성남(행정실) ( 연락처 : 3784-3936 )

□ 음수대현황 : 총  14 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0 대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 0 대, 파손 0 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0 대 - 고장 내용 : 해당없음
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0 대 - 철거사유 : 해당없음 - 사용 가능 여부 : 해당없음 - 보관 장소 : 해당없음 - 향후 사용계획 : 해당없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 0 대 - 설치사유 : 해당없음 - 정수기 설치를 위해 음수대 철거 수량 : 0 대
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 (업체:하이필/스쿨정수) ○ 향후계획 : 해당없음
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 강경원(행정실직원)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소

□ 점검자 의견

○ 음수대 관리 상태 양호함.