“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 명일중학교( 주소 : 서울시 강동구 고덕1동 489번지 )

□ 점검일시 : 2014. 12. 30. (화)

□ 점 검 자 : 윤 기 영

□ 면 담 자 : 성명 - 오희련     직책 - 행정주사보   ( 연락처 : 070-8650-5859 )

□ 음수대현황 : 총 21 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 안형석
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 ※계약업체 : ㈜구츠
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거1대 (구제품으로 물통이 외부에 있어 불편) - 학교 자체 추가 설치 3대(2011.6.6.)
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 ※냉,온수기 정상작동
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 대상

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
-	-	-