음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소: 방이초등학교( 주소: 서울시 송파구 방이동 167 )

□ 점검일시: 2020. 09. 24.

□ 점 검 자: 김종식

□ 면 담 자: 행정실            직책 -            ( 연락처 : 420 - 8477 )

□ 음수대현황: 총 17 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정, 미지정 - 전담관리인 :
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결, 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립, 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소 - 불량 :
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시, - 검사결과 : 적합,
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 코로나19로 인한 수업 중단으로 14대 단수 중
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 정수기 사용
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
	주변 청소 및 청결유지