음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 강동중학교   (주소 : 강동구 강일동 347-3번지 )

□ 점검일시 : 2014.2.17

□ 복 명 자 : 황대룡

□ 면 담 자 : 성명 최숙현 (직책:주무곤 ,연락처 : 481 - 1503 )

□ 음수대현황 : 총 22 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 대, 파손 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 0대 - 설치사유 : - 정수기 설치를 위해 음수대 철거 수량 :
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 미체결 ○ 향후계획 : 유지관리 용역체결 계획(2014)
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 김민혜
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 1주일 1회 청소

□ 점검자 의견

○ 2014년 유지관리 용역체결계획임.

□ 점검사진

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 한영고등학교   (주소 : 강동구 상일동 166번지 )

□ 점검일시 : 2014.2.17

□ 복 명 자 : 황대룡

□ 면 담 자 : 성명 박병근 (직책:주무관 ,연락처 : 426 - 2098, ############# )

□ 음수대현황 : 총 24 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 버튼고장 0대
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 2대 - 설치사유 : 음수대 설치 이전부터 사용 - 정수기 설치를 위해 음수대 철거 수량 : 0대
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 박병근
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일청소

□ 점검자 의견

○ 급식설 정수기(대용량) 2대, 샘물 1대 사용중에 있으며, 음수대 추가 설치시 정수기 및       샘물 철거 계획으로, 2014년 예산반영 음수대 추가 설치 요구함.

- 음수대 추가 설치요청(3개소) : 급식실(대용량) 2대, 관리실 1대

□ 점검사진

샘물(급식실)	대용량 정수기(급식실)
대용량 정수기(급식실)

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 한영중학교   (주소 : 강동구 상일동 166번지 )

□ 점검일시 : 2014.2.17

□ 복 명 자 : 황대룡

□ 면 담 자 : 성명 박병근 (직책:주무관 ,연락처 : 426 - 2098, ############# )

□ 음수대현황 : 총 7 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대
		○ 중대한 고장 수량 : 0대
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 0대 ○ 샘물 설치 수량 : 5대 - 2013년 하반기 설치 - 음수대 설치수량 부족에 따른 추가설치
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 박병근
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일청소

□ 점검자 의견

○ 현재 중학교 음수대 설치 수량이 7대로 부족하여 먹는샘물을 추가(5대) 설치하여 사용중에

있으며, 음수대 추가 설치시 샘물 철거계획으로 2014년 예산반영 음수대 추가 설치 요구함.

- 음수대 추가 설치요청 : 교무실, 과학부실, 생활지도부실, 예체능부, 진로상담부 5대

□ 점검사진

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 한영외국어고등학교 (주소 : 강동구 상일동 166번지 )

□ 점검일시 : 2014.2.17

□ 복 명 자 : 황대룡

□ 면 담 자 : 성명 박병근 (직책:주무관 ,연락처 : 426 - 2098 , #############)

□ 음수대현황 : 총 16 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 누수 0대
		○ 중대한 고장 수량 : 0대
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 0대
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 박병근
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일청소

□ 점검자 의견

양호함

□ 점검사진