음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 상일미디어고등학교     ( 주소 : 강동구 상일동 189번지 )

□ 점검일시 : 2014. 5. 20.

□ 복 명 자 : 김주경

□ 면 담 자 : 성명 최영재(행정실장)    ( 연락처 : 428-0733 )

□ 음수대현황 : 총 17 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 최영재 (############)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 (업체 : 000산업) - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 학교 자체에서 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관 건의사항	사업소 요구사항	비고
특이 사항 없음	-

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	17
1	행정실 실습관1층	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
2	전자응용실 실습관4층	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
3	디자인과 3층(신관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
4	A 2-8반 2층(신관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
5	에니메이션 1층(신관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
6	A 3-8반 지1층(신관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
7	실기실 지2층(신관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
8	생활지도실 지1층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
9	진로상담실 지1층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
10	보건실 지1층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
11	교장실 1층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
12	교무실 1층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
13	취업정보 2층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
14	1-3 IT 3층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
15	교육정보부 3층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
16	2-3반 4층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
17	3-3반 5층(본관)	1	하이필	2007	양호	이상없음	정상	- 이상없음
			이하여백

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2	연번 3
연번 4	연번 5	연번 6