“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 길동 주민센터( 주소 : 서울시 강동구 길동103-1번지 )

□ 점검일시 : 2015. 5. 11.(월)

□ 점 검 자 : 김 용곤

□ 면 담 자 : 성명 김소영 직책 - 주무관( 연락처 : 3425-7850)

□ 음수대현황 : 총 1 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 김소영(서무주임)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결(자체관리)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면대상

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

□ 점검사진(지적사항) - 지적사항 없음

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 길동자치회관   (주소 :   강동구   길동 228-10번지 )

□ 점검일시 : 2015. 5. 11.(월)

□ 점 검 자 : 김 용곤

□ 면 담 자 : 성명 김 보은 (직책: 주임 ,연락처 : 489-0122)

□ 음수대현황 : 총  2대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 대, 파손 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 0대 - 설치사유 : - 정수기 설치를 위해 음수대 철거 수량 :
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 미체결(자체관리) ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 김 보은(문화센터담담)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소 - 불량 :

□ 점검자 의견

양호하게 관리하고 있음

□ 점검사진(지적사항) - 지적사항 없음