“별첨 1”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 신명 초등학교( 주소 : 서울시 강동구 길동42번지 )

□ 점검일시 : 2019. 4. 22.(월)

□ 점 검 자 : 김 권수

□ 면 담 자 : 성명 조 영숙     직책 - 주무관( 연락처 : 489-4073)

□ 음수대현황 : 총 11 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 조 영숙(서무주임)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결(자체관리)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면대상제외

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 1”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 천동 초등학교( 주소 : 서울시 강동구 길동371-1번지 )

□ 점검일시 : 2019. 4. 23.(월)

□ 점 검 자 : 김 권수

□ 면 담 자 : 성명 조 정례      직책 - 주무관( 연락처 : 483-1116)

□ 음수대현황 : 총 14 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 조 정례(서무주임)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결(자체관리)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면대상

□ 점검자 의견

양호하게 관리하고 있음

“별첨 1”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 강동고등학교( 주소 : 서울시 강동구 상일동 267번지 )

□ 점검일시 : 2019. 4. 22.(월)

□ 점 검 자 : 김 권수

□ 면 담 자 : 성명 유 석균      직책 - 주무관( 연락처 : 427-0233)

□ 음수대현황 : 총 13 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 유 석균(서무주임)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결(자체관리)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면대상

□ 점검자 의견

양호하게 관리하고 있음

“별첨 1”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 동북 중학교( 주소 : 서울시 강동구 둔촌동180-2번지 )

□ 점검일시 : 2019. 4. 22.(월)

□ 점 검 자 : 왕 해용

□ 면 담 자 : 성명 박 용호      직책 - 주무관( 연락처 : 475-4986)

□ 음수대현황 : 총 13 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 박 용호(서무주임)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결(자체관리)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 3대 철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면대상

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 1”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 동북 고등학교( 주소 : 서울시 강동구 둔촌동180-2번지 )

□ 점검일시 : 2019. 4. 22.(월)

□ 점 검 자 : 왕 해용

□ 면 담 자 : 성명 박 용호      직책 - 주무관( 연락처 : 475-4986)

□ 음수대현황 : 총 20 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 박 용호(서무주임)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결(자체관리)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미 철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면대상

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 1”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 광문 고등학교( 주소 : 서울시 강동구 고덕동295번지 )

□ 점검일시 : 2019. 4. 22.(월)

□ 점 검 자 : 왕 해용

□ 면 담 자 : 성명 김 종민      직책 - 주무관( 연락처 : 427-2870)

□ 음수대현황 : 총 31 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 박 용호(서무주임)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결(자체관리)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미 철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면대상

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고