음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 잠원초등학교( 주소 : 서울시 서초구 반포2동 17)

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 전인영  직책 - 보건교사 ( 연락처 : 534 - 0194)

□ 음수대현황 : 총 21대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 급식실 사용중지 상태 (수리중)
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 신동초등학교( 주소 : 서울시 서초구 잠원동 15)

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 – 문정숙 직책 - 헹장실장 ( 연락처 : 592 - 0619)

□ 음수대현황 : 총 24대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 대상

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 반포초등학교( 주소 : 서울시 서초구 반포본동 신반포로 55-4)

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 임애란  직책 - 주무관 ( 연락처 : 599 - 0629)

□ 음수대현황 : 총 16대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 대상

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 신반포중학교( 주소 : 서울시 반포2구 신반포로 19길26)

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 김경애  직책 -  주무관 ( 연락처 : 537 - 6703)

□ 음수대현황 : 총 25대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 신동중학교( 주소 : 서울시 서초구 잠원동 나루터로27 )

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 박영숙  직책 - 주무관 ( 연락처 : 594 - 6455)

□ 음수대현황 : 총 13대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 반포중학교( 주소 : 서울시 서초구 반포2동 신반포로67)

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 김명자  직책 - 주무관 ( 연락처 : 599 – 2303 )

□ 음수대현황 : 총 25대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 방배중학교( 주소 : 서울시 서초구 반포4동 동광로144 )

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 조용래  직책 - 주무관  ( 연락처 : 532 - 1343      )

□ 음수대현황 : 총 20대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
		냉각기 고장으로 일시중지(1대)

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 반포고등학교( 주소 : 서울시 서초구 고무래로 71 )

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 강민주  직책 - 주무관 ( 연락처 : 2258 - 4301)

□ 음수대현황 : 총 47대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
		1층교직원, 3층 진로진학 상담부 : 녹물로 인한 일시중지 신관2층, 3층: 소음으로 인한 일시중지

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 원촌초등학교( 주소 : 서울시 서초구 반포1동 사평대로 45길 26 )

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 김호덕  직책 - 주무관  ( 연락처 : 534 - 0863 )

□ 음수대현황 : 총 13대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 반원초등학교( 주소 : 서울시 서초구 반포3동 잠원로3길 28 )

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 이소영  직책 - 주무관  ( 연락처 : 537 - 9020 )

□ 음수대현황 : 총 19대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 서원초등학교( 주소 : 서울시 서초구 반포1동 고무래길63 )

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 이자원 직책 - 보건교사 ( 연락처 : 594 - 5152 )

□ 음수대현황 : 총 12대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 계성초등학교, 사립 ( 주소 : 서울시 서초구 반포동 신반포 19길 23 )

□ 점검일시 : 2017. 06. 20. (화)

□ 점 검 자 : 김승현

□ 면 담 자 : 성명 - 강숭민  직책 - 행정부장  ( 연락처 : 590 - 5504 )

□ 음수대현황 : 총 20대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 : 감면

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고