음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 광문고등학교   (주소 :   강동구   고덕동  295번지 )

□ 점검일시 : 2016. 12. 26

□ 복 명 자 : 함 인 석

□ 면 담 자 : 성명 윤충식 (연락처 : 427 - 2870)

□ 음수대현황 : 총  23대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 대, 파손 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 0대 - 설치사유 : - 정수기 설치를 위해 음수대 철거 수량 :
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정, 미지정 - 전담관리인 : 오대건(*************)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소 - 불량 :

□ 점검자 의견

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 배재고등학교   (주소 :   강동구  고덕동  313번지 )

□ 점검일시 : 2016. 12. 26

□ 복 명 자 : 함 인 석

□ 면 담 자 : 성명 김덕자(행정실장) (연락처 : 441 - 1670)

□ 음수대현황 : 총  18대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 대, 파손 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 대 - 고장 내용 : 냉각기 작동 불능
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 음수대 설치 초기에 11대 설치 수도요금 감면 안받고 있음
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 신신우(*************)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소

□ 점검자 의견

○

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 베재중학교 (주소 : 강동구 고덕동 313번지 )

□ 점검일시 : 2016. 12. 26

□ 복 명 자 : 함 인 석

□ 면 담 자 : 성명 황미희 (연락처 : 429 - 7844)

□ 음수대현황 : 총  20대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 대, 파손 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 음수대 설치 초기에 9대 설치 수도요금 감면 안받고 있음
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 박영호
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소 - 불량 :

□ 점검자 의견

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 명일여자고등학교 (주소 : 강동구 명일동 40번지 )

□ 점검일시 : 2016. 12. 26

□ 복 명 자 : 함 인 석

□ 면 담 자 : 성명 강지혜 (연락처 : 481 - 8191)

□ 음수대현황 : 총  20대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 대, 파손 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 음수대 설치 초기에 9대 설치 수도요금 감면 안받고 있음
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결 ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 강진흥(481-8191)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 자체 청소 - 불량 :

□ 점검자 의견