뚝섬안내센터 음수대 점검 현황

점검일: 2021. 3.10.

음수대 관리번호	설치 장소	이상 유무	출수 상태	수질검사표 유무	비 고
이촌-1	금호나들목 앞	청결 양호	출수	O
이촌-2	금호농구장	청결 양호	출수	×
이촌-3	옥수역				음수대 철거 (공사중)
이촌-4	한남나들목	청결 양호	출수	O	수도꼭지 1개 교체
이촌-5	보광나들목	청결 양호	출수	O
이촌-6	서빙고나들목 하류	청결 양호	출수	O
이촌-7	서빙고어린이 놀이터	청결 양호	출수	O	수도꼭지 1개 교체
이촌-8	테니스장	청결 양호	출수	O
이촌-9	동작대교아래	청결 양호	출수	O
이촌-10	구수영장	청결 양호	출수	O
이촌-11	학습장	청결 양호	출수	O
이촌-12	인라인장 옆	청결 양호	출수	O

음수대 관리번호	설치 장소	이상 유무	출수 상태	수질검사표 유무	비 고
이촌-13	사무실 농구장 앞	청결 양호	출수	O	수도꼭지 1개 교체
이촌-14	인라인장 내	청결 양호	출수	O
이촌-15	거북선나루터 자전거대여소 앞	청결 양호	출수	O
이촌-16	거북선나루터 앞	청결 양호	출수	O	수도꼭지 1개 교체
이촌-17	차범근 축구장	청결 양호	출수	O
이촌-18	청소년광장 어린이놀이터	청결 양호	출수	O	수도꼭지 1개 교체
이촌-19	청소년광장 농구장 옆	청결 양호	출수	O
이촌-20	4주차장 앞	청결 양호	출수	O
이촌-21	생태어린이놀이터	청결 양호	출수	O	수도꼭지 1개 교체
이촌-22	원효대교	청결 양호	출수	O