“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 배미골어린이공원 ( 주소 : 서울시   송파구  거여동 291-1  )

□ 점검일시 : 2017.   12.18

□ 점 검 자 : 강 진 상

□ 면 담 자 : 성명 : 이 소 연    직책 : 공원녹지과  녹직8급 ( 연락처 : 02-2147-3402)

□ 음수대현황 : 총    1 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정, - 전담관리인 : 이 소 연
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결, - 자체 관리 계획 : 수립,
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시, - 검사결과 : 적합,
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	-미철거,
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 잠금
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치,
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 :

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 :향나무어린이공원 (송파구 거여동 293-2 )

□ 점검일시 : 2017.  12 .18

□ 점 검 자 : 강 진 상

□ 면 담 자 : 성명 –이 소 연    직책 – 공원녹지과 녹지8급   ( 연락처 : 02-2147 - 3402 )

□ 음수대현황 : 총     1대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정, - 전담관리인 :이 소 연
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결, - 자체 관리 계획 : 수립,
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시, - 검사결과 : 적합,
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거,
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치,
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 :

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 :천상어린이공원( 주소 : 서울시  송파구 마천동 45번지 )

□ 점검일시 : 2017.  12 .18

□ 점 검 자 : 강 진 상

□ 면 담 자 : 성명 – 이 소 연  직책 – 공원녹지과 녹지8급 ( 연락처 : 02-2147 - 3402 )

□ 음수대현황 : 총    1 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정, - 전담관리인 : 이 소 연
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결, - 자체 관리 계획 : 수립,
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시, - 검사결과 : 적합,
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거,
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치,
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 :

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 :용마어린이공원( 주소 : 서울시   송파구 마천동 45번지 )

□ 점검일시 : 2017. 12  .18

□ 점 검 자 : 강 진 상

□ 면 담 자 : 성명 – 이 소 연  직책 –공원녹지과 녹지8급 ( 연락처 : 02-2147-3402 )

□ 음수대현황 : 총    1 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정, - 전담관리인 : 이 소 연
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결, - 자체 관리 계획 : 수립,
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시, - 검사결과 : 적합,
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거,
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치,
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 :

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

“별첨 2”

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 :마천근린공원( 주소 : 서울시  송파구 마천동 11번지 )

□ 점검일시 : 2017.  12 . 18

□ 점 검 자 :강 진 상

□ 면 담 자 : 성명 – 이 소 연  직책 –공원녹지과 녹지8급 ( 연락처 : 02-2147-3402 )

□ 음수대현황 : 총    1 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정, - 전담관리인 : 이 소 연
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결, - 자체 관리 계획 : 수립,
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시, - 검사결과 : 적합,
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거,
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치,
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 감면대상 여부 :

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

□점검사진(지적사항)

마천근린공원	배미골어린이공원
향나무어린이공원	용마어린이공원
천상어린이공원