음수대 실태점검 복명서

□ 설치장소 : 광장중학교     ( 주소 : 광진구 광장로1길 394-1 )

□ 점검일시 : 2013. 12. 24.

□ 복 명 자 : 이위복 외  1명

□ 면 담 자 : 성명  한승숙    ( 연락처 :  452-0744)

□ 음수대현황 : 총  25 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태 점검	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 0대, 버블러 파손 0대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : - 향후 사용계획 :
	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 미체결 ○ 향후계획 : 없음
	○ 정수기 사용 유무 현황	○ 사용대수:0대(요금 감면제외) - 사용이유 : - 향후사용계힉 : 없음

□ 점검자 의견

○ 철거된 음수대가 음용에 반드시 필요한 장소에 설치된 것인지, 향후 음수대 교체 및 정비에      반영하여야 할 대상인지 등에 대한 점검자 의견

-

□ 점검사진