음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 휘경공업고등학교  ( 주소 : 동대문구 휘경2동 49-327 )

□ 점검일시 : 2014. 12. 24.

□ 복 명 자 : 윤수광

□ 면 담 자 : 휘경공업고등학교 행정실(직원) 성명 : 이기석  ( 연락처 : 2216 - 3645 )

□ 음수대현황 : 총 30 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
수도요금 감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	8대 설치 - 철거시 요금 감면대상임을 안내
	○ 음수대 관리자를 지정하여 관리하는지 여부 ※관리 매뉴얼에 있는 관리자 지정 부착양식에 따라 음수대에 부착하였는지 여부	지정 관리(관리자 : 원종혁) - 탈착된 6개의 음수대에 대해서는 다시 부착토록 안내
	○ 음수대를 자체관리 또는 업체와 유지관리 계약 체결 관리 여부 ※자체 관리:자체 정기점검 일정에 의한 점검일지 등 작성 여부 ※전담 관리업체 지정 관리 : 계약서 확인	자체계약 - 점검일지(매달) 작성
	○ 음수대 청소 여부 ※청소 상태 불량에 대하여 1회에 한하여 시정토록 조치 하고 연속해서 2회 이상 지적 시 감면 제외	준수
	○ 음수대 고장 여부 ※고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우	고장없음
	○ 음수대 철거 여부 ※특별한 사유(리모델링, 교실변경 공사 등)로 사업 소와 협의하여 일시적으로 철거한 경우 제외 (단, 허용기간은 6개월 이내) - 당초 음수대를 특별한 사유 없이 무단 철거하였는지 여부	철거없음
기 타	○ 여름철 적정온도 유지 여부(6월)	해당없음
	○ 동절기 대비 퇴수 여부(12월)	적정온도 유지

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품 (경미한 고장)	중요 부품 (중대한 고장)
	계	30
1	5층인문사회부	1			양호	-	-
2	5층위클래스	1			양호	-	-
3	5층예체능과학부	1			양호	-	-	관리자카드 미부착 - 다시 부착토록 재안내
4	5층복도	1			양호	-	-
5	5층복도	1			양호	-	-
6	4층창의적체험활동부	1			양호	-	-
7	4층진로교육부	1			양호	-	-
8	4층직업상담부	1			양호	-	-
9	4층전기제어과	1			양호	-	-
10	4층인성교육부	1			양호	-	-
11	4층산학협력실	1			양호	-	-
12	4층복도	1			양호	-	-	관리자카드 미부착 - 다시 부착토록 재안내
13	4층복도	1			양호	-	-	관리자카드 미부착 - 다시 부착토록 재안내
14	4층도서실	1			양호	-	-
15	3층자동차생산과	1			양호	-	-
16	3층복도2	1			양호	-	-	관리자카드 미부착 - 다시 부착토록 재안내
17	3층복도2	1			양호	-	-
18	3층디지털전자과	1			양호	-	-
19	3층기술지원부실	1			양호	-	-
20	2층복도2	1			양호	-	-	관리자카드 미부착 - 다시 부착토록 재안내
21	2층복도2	1			양호	-	-	관리자카드 미부착 - 다시 부착토록 재안내
22	2층금형디자인실습실앞복도	1			양호	-	-
23	2층교육정보부	1			양호	-	-
24	2층건설교통과	1			양호	-	-
25	1층행정실	1			양호	-	-
26	1층자동차과	1			양호	-	-
27	1층복도1	1			양호	-	-
28	1층보건실	1			양호	-	-
29	1층교무실	1			양호	-	-
30	지하복싱부	1			양호	-	-

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 3	연번 12	연번 13
연번 16	연번 20	연번 21