분류	약품 및 물품명		규격	수량	점검결과(점검일자:2017.9.6.)
	성분명	약품명			수량	사용기한	온도	변색/파손
응급 약품 (주사용)	Aminophylline 250mg	아미노피린	10ml	1	1	19.06.15.	적합	무
	Atropine sulfate 0.5mg	아트로핀주사	1ml	2	2	19.11.02.	적합	무
	Dexamethasone sodium phosphate 5mg	덱사메타손주사	5mg	1	1	19.07.05.	적합	무
	Epinephrine HCl 1mg	에피네프린주사	1ml	5	5	19.03.22.①/19.08.16 .③/19.10.02.①	적합	무
	Calcium gluconate 2g	글루콘산칼슘	20ml	2	2	19.05.02.	적합	무
	Dopamine HCl 200mg	트로핀주사	5ml	2	2	19.04.03.	적합	무
	Sodium bicarbonate 8.4%	탄산수소나트륨	20ml	2	2	19.06.13.	적합	무
	Methylprednisolone sodium succinate 125mg	살론	1vial	1	1	20.01.19.	적합	무
	Digoxin 0.25mg	디곡신주사	1ml	1	1	18.07.06.	적합	무
	Amiodarone HCl 150mg	코다론주사	3ml	2	2	18.09.30.	적합	무
	Labetalol HCl 20mg	라베신주사	4ml	1	1	18.08.17.	적합	무
	Tranexamic acid	트라넥삼	500mg	1	1	19.01.14.	적합	무
	LidocaineHCl(2%) 400mg	리도카인	20ml	1	1	18.07.02.	적합	무
	Piprinhydrinate 3mg	푸라콩주사	2㎖	1	1	20.02.26.	적합	무
	Nitroglycerin 0.6mg	니트로글리세린설하정	tab	2	2	18.03.06. (냉장고)	적합	무
	Sodium Chloride 180mg	생리식염주사액	20ml	2	2	20.05.02.	적합	무
수액 주입 기구	Syringe		2/5/10/20	3/3/3/3	3/3/3/3	20.04.18./20.04.10./20.05.09./19.03.13.	적합	무
	Angio needle		18/22/24G	3/3/3	3/3/3	18.10.16./18.03.26./19.08.31.	적합	무
	3-way		-	3	3	20.01.22.	적합	무
기관 삽관	Laryngoscope		No3/No2/No1	(1/-/1)	(1/-/1)	18.03.03./-/소독중	적합	무
	Laryngoscope Handle		1	1	1	-	적합	무
	Endotracheal tube	성인	7.0/7.5/8.0Fr	1/1/1	1/1/1	20.11.19./20.07.31/20.11.19.	적합	무
	Stylet	성인	소독	2	2	17.12.23.①/소독중①	적합	무
	Pen light / 반창고		-	1/1	1/1	-	적합	무
	설압자(멸균)		소독	4	4	17.12.17.	적합	무
호흡 유지 보조 기구	Air way	성인	2/3/4	1/1/1	1/1/1	18.10.19./19.10.17./20.05.11.	적합	무
	Tracheostomy tube		ID 7/7.5/8	1/1/1	1/1/1	17.11.30./공급실 수령 예정	적합	무
	Electrode		-	10	10	18.06.22.	적합	무
	O2 Cannular / Nevbulizer kit		소독	1/1	1/1	19.09.29./17.12.15.	적합	무
	O2 Mask / reserve bag		소독	1/1	1/1	20.09.05./19.04.10.	적합	무
카테터	Suction tip		12/14Fr	2/2	2/2	19.01.17./20.01.03.	적합	무
	Foley cath		16/18Fr	1/1	1/1	19.07.29./19.07.20.	적합	무
	C-line cath		3lumen	1	1	19.01.15.	적합	무
	Urine bag		-	1	1	18.02.28.	적합	무
앰브백	Ambu bag+Ambu mask no5		성인	2	2	2018.02.17./2018.02.25.	적합	무
응급 수액	Dextrose 5% 500ml	5% D/W	500ml	1	1	19.01.06.	적합	무
	Dextrose 50% 100㎖	50% D/W	100ml	1	1	18.09.07.	적합	무
	Sodium chloride 9g	멸균생리식염수	1000ml	1	1	20.03.12.	적합	무
	수액세트		set	3	3	20.02.17.	적합	무

【14병동 응급카트 점검내용】