문서번호	수처리연구과-1356
결재일자	2017.3.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
협조
	주무관

에코스마트상수도시스템개발사업 응집보조제 물시료 분석계획 보고

서울물연구원  수처리연구과

응집보조제 물시료 분석계획 보고

우리연구원에서 참여중인 환경부 국책연구과제「에코스마트 상수도시스템개발사업」관련하여 응집·침전·부상 공정에 사용되는 응집보조제에 대한 물리적 특성 및 생태독성 분석을 실시하여 공정개발에 활용하고자 함

Ⅰ				개 요

□ 과  제  명 : 고부하율 기반 고속응집․부상 시스템

□ 총연구기간 : 2016. 8. ~ 2021. 4.

○ 당해연도 연구기간 : 2016. 8. ~ 2017. 4.

□ 총위탁연구비 : 150,000천원

○ 당해연도 위탁연구비 : 30,000천원

□ 환경부 에코스마트사업 협력 네트워크

		환경부 에코스마트상수도시스템개발사업단
			세부총괄 ㈜삼진정밀
	1세세부주관	한양대학교			2세세부주관	단국대학교
	위탁연구기관	바이오니아			위탁연구기관	서울물연구원
	참여기업	㈜삼진정밀			참여기업	동신이엔텍
		동양수기산업

Ⅱ				연구내용

□ 주요 연구내용

○ 수처리제(응집제, 응집보조제) 물성 테스트 및 안전성 평가

○ 생태독성 물벼룩 시험

○ 응집보조제에 대한 용출 및 무기물(Fe, Al 등) 분석

□ 수처리제에 대한 분석

○ 관련근거

- 수처리연구과-7117(2016. 10. 19.) 에코스마트사업 연구과제 협약

- 환경부 예규 제451호 5조4항 “조류제거물질의 사용에 따른 수질 및 생태계의 안정성 증빙자료”를 위해 생태독성평가(물성테스트) 실시하여 안전성 평가 해야함

○ 의뢰기간 : 에코스마트사업 연구기간(2016. 8. ~ 2021. 4.)

- 분석의뢰 주기 및 시료수 : 분기당 1회, 3점

○ 분석항목 : 수처리제를 사용한 물시료

- 생태독성 물벼룩 시험

- 물시료에 대한 용출 및 물기물(Fe, Al) 분석

- 먹는물수질기준항목 등

○ 분석기관

- 한국건설생활환경시험연구원 송도 환경독성센터

- 한국화학융합시험연구원 등

Ⅲ				예산지출

□ 소요예산 및 비목

○ 소요예산 : 분석의뢰 시 실비정산

○ 예산비목 : 환경부 에코스마트사업 연구개발비, 직접비, 연구활동비·시험분석검사료

□ 결재방법

○ 에코스마트사업 법인신용카드 결제 후 세입세출외 현금계좌에서 신용카드 결제계좌로 입금처리

Ⅲ				향후계획

□ 분석항목생태독성 물벼룩 시험 의뢰(2017. 3.).  끝.