응집제 PAHCS 구매 검토

□ 구매근거 : 2014년 정수약품 수급 관리 계획 (운영과-337호, ‘14.01.21)

□ 재고현황

○ 수급목표 : 응집제 30일 이상(상수도 시설기준)(※ 자체 수급기준 60일 이상)

○ 현재고량 : 242㎥(13ppm 투입기준 48일분)

(취수량 380,000톤, 13ppm 투입기준)

구분	계	PAC-17%	PAHCS
재고량(2.24일기준)	242㎥	159㎥	83㎥
1일 사용예정량	5㎥	5㎥	5㎥
보유일수	48일	31일	17일
※ 1일 사용예정량 : 취수량(㎥/일) × 예상투입율(ppm)(3~5월) × 10-6 ․ 380,000톤 × 13ppm × 10-6 ≒ 5㎥

□ 구매계획량 : PAHCS 200톤(156㎥ - 비중 1.28 적용)

○ 현재 응집제 전체 재고량은 242㎥(48일분) 확보하고 있으나,

○ PAHCS 재고량이 83㎥(17일분)으로 납품기간 15일(입고 5일, 시험성적의뢰 10일) 감안하여 200톤(31일분) 추가 재고량 확보 필요

□ 구매방법 : 조달구매 (조달청 제3자단가계약물품)

○ 업 체 명 : 삼구화학공업(주)

○ 구 매 량 : 200톤

○ 납품단가 : 276,180원/톤

□ 납품기한 : 2014년 4월 30일