응집제 PAC-17% 구매 검토

□ 구매근거 : 2014년 정수약품 수급 관리 계획 (운영과-337호, ‘14.01.21)

□ 구매검토

○ 수급목표 : 응집제 30일 이상(상수도 시설기준)(※ 자체 수급기준 60일 이상)

○ 현재고량 : 251㎥(13ppm 투입기준 50일분)

(취수량 380,000톤, 13ppm 투입기준)

구분	계	PAC-17%	PAHCS
재고량(2.24일기준)	251㎥	168㎥	83㎥
1일 사용예정량	5㎥	5㎥	5㎥
보유일수	50일	33일	17일
※ 1일 사용예정량 : 취수량(㎥/일) × 예상투입율(ppm)(3~5월) × 10-6 ․ 380,000톤 × 13ppm × 10-6 ≒ 5㎥

○ 사용예정량 : 460㎥ (약 630톤 - 비중 1.37 적용)

- 3월 : 155㎥(31일×5㎥), 4월 : 150㎥(30일×5㎥), 5월 : 155㎥(31일×5㎥)

○ 구매계획량 : 600톤(분할납품)

- 3월중 200톤 부분납품후 추후 재고량 및 사용량을 파악하여 400톤 추가 납품

□ 구매방법 : 조달구매 (다수공급자계약물품 2단계 경쟁제도)

○ 제안요청 대상업체 선정 : 9개 업소

- 2014. 2. 25 현재 PAC-17% 조달등록 업체는 13개업체로 공급권역, 의무구매대상에

적합한 9개 업체를 제안요청 대상업체로 선정

(2014. 2. 25 현재)

연번	업 체 명	단가(원/톤)	소재지	공급권역	비고
1	㈜이에프티	205,000	대구	전지역	의무
2	(주)수정케미칼	199,000	충북	전지역	의무,우선
3	㈜이화산업	188,000	광주	광주, 전남, 전북	의무
4	금성이엔씨(주)	189,000	경기	전지역	의무
5	미주엔비켐(주)	189,000	서울	전지역	의무
6	삼구화학공업(주)	189,000	경기	전지역	의무
7	연합화학공업(주)	189,000	인천	전지역	-
8	이영화학(주)	189,000	인천	전지역	의무
9	(주)코솔텍	205,000	대구	전지역	의무
10	(주)홍원산업	205,000	부산	전지역	-
11	케이디케미칼(주)	189,000	울산	전지역	-
12	코맥스화학(주)	205,000	대구	전지역	의무
13	한밭케미칼(주)	190,000	대전	전지역	의무

○ 제안요청시 요구사항

- 납품요구량 : 600톤

- 납품조건

․ 분할납품(1회 납품시 약 200톤 납품)

․ 수요기관 요청시 저장탱크 및 배관 청소를 실시한 후 납품

- 납품기한 : 2014년 10월 31일

○ 제안평가기준

- 예산절감 효과가 가장 큰 “최저가격을 제안한 자”를 선정

- 제안서 평가결과 동일가격이 발생한 경우 “추첨”에 의해 납품대상업체 선정

(※ 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 제13조(동점자 처리))

< 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 >

▶ 근거 : 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준(조달청고시 2013-4호)

▶ 대상 및 요건

○ 2단계 경쟁 적용 대상 : 1회 납품요구금액 1억 이상

○ 5개사 이상 납품대상업체를 대상으로 제안요청(이 경우 종합쇼핑몰시스템에서 추가 2인을

제안요청 대상자로 자동 선정)

○ 납품대상자 선정기준

- 가격(최저가격, 최고할인율), 종합평가방식(기본+선택)

* 중소기업간 경쟁물품은 현재 계약단가의 10%초과 인하 불가

▶ 제안마감일

- 가격평가(만 3일이상), 종합평가(만5일이상)