의견수렴 제출서식

연번	구 분	의 견 내 용
1	식당	○ 바닥 노후로 인한 타일 변색 및 파손 - 교체 요망 ○ 주방 붙박이장 노후로 교체 필요 - 교체 요망
2	휴게실 및 체력단련실	○ 현재 휴게실이 창가에 위치하고 있어 발생하는 TV소음 및 직원 대화소리가 2층 대기실로 들리 므로 이전 필요 ○ 체력단련실이 협소하여 공간 확대 요망
3	후정 주차장 출입문 확대 공사	○ 후정 주차장 출입문협소(폭250cm)로 구급차량 세차 및 간이정비 차 출입 시 차량 파손 우려 ○ 넓이 15m40cm, 높이 1m50cm 3단 슬라이딩 대문으로 교체설치 요망

의견수렴 관련(사진)

연번	구 분	관 련 사 진
1	식당
		3층 바닥
2	휴게실 및 체력단련실
		공사 전	공사 후
3	후정 주차장 출입문
		변경 전	변경 후