지하철 특수화재 매뉴얼 의견제출

현 행	검토의견	비 고
④ 화재현장 대원안전관리 (P16) ○ 대원인식표를 활용한 화재현장 진입대원 입․출입 관리를 실시하여 대원 안전 확보한다. ○ 전원차단 및 접지를 통한 감전사고 예방 조치를 실시한다. ○ 화재 현장의 진입로에 유도로프 및 라이트라인 (light line)을 설치한다. ○ 진입대원과 통신이 원할히 소통 대는지 대원진입 후 일정간격 현장 상황을 교신한다. ○ 충분한 공기호흡기 예비교체 용기를 확보하고 진입대원의 안전을 확보한다. ○ 조명 및 전원공급 방안을 강구한다. ○ 화재진압 시 원할 한 소방용수 공급이 되는지 수시로 확인 하여야 한다.	④ 화재현장 대원안전관리 (P16) · · 좌 동 · · ○ 현장지휘관은 상기 사항을 담당하는 안전관리 담당자 외에 보조자를 지정하여 대원안전관리에 철저를 기한다. (추가)	지하철 화재현장은 장소가 광범위하여 안전관리 담당 등 특정임무를 부여치 않을시 안전관리에 소홀하게 됨으로 안전관리 담당자 외에 보조할 수 있는 인원을 확보하여 임무부여 현장 관리토록 하여야 한다.

끝.