소방안전점검표

가. 대 상 명 : 한전병원

나. 위    치 : 서울시 도봉구 우이천로 308

다. 신 청 자 : 의료법인 한전의료재단

라. 변경내용 : 수술실 및 회복실 1동 3층(1,108㎡) 이전

마. 조 사 자 : 소방특별조사 1조

바. 소방시설 안전점검 결과

구 분		시 설 명	적합 여부
소 방 시 설	소화설비	소 화 기	적 정 함
		스프링클러설비
		옥내소화전	적 정 함
	경보설비	비상벨설비	적 정 함4
		자동화재탐지설비(감지기)	적 정 함3
		비상방송설비	적 정 함
		가스누설경보기
	피난설비	유 도 등	적 정 함
		유도표지
		휴대용비상조명등
		완강기	3
		비상조명등
	기타설비
비 고

조 사 자 : 소속)   예방과    직급)  소방위     성명)   김정록  (인)

소속)   예방과    직급)  소방사     성명)   장하다  (인)