문서번호	진료부-@N

결재	주무관	재활의학과장	진료부장
	진료기획팀장

의료기기 수리 결과 보고서

장 비 명			단가	구매일		내구연한
FES(갈바닉 또는 감응 전류 자극기)			220,000원	2002, 2004, 2007, 2008		9년
★ 용도 및 수리 할 내용
용 도	관절가동범위의 유지 및 증가를 위한 기능훈련 의료기기
수리 결과	밧데리 및 아답터 교체
★ 필터 교체 사진
★ 기타의견
없음

위의 장비에 대하여 수리 완료하였음을 보고합니다.