「붙임10」

의료기기 안전사용 수칙

의료기기 안전사용 수칙
전기 안전	접지콘센트를 사용하고 무리하게 당겨 빼거나, 젖은 손으로 플러그를 만지지 않는다.
주변 정리	의료기기 위에 물이 담긴 그릇이나 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 않는다.
충격 중의	의료기기에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 않는다.
분해 금지	의료기기 내부에 높은 전류가 흐르므로 사용자 임의로 분리, 수리, 개조하지 않는다.
보관 주의	의료기기를 직사광선 또는 화기, 열기구 주위에 놓지 말고, 10~40℃에서 보관한다.
알람 설정	알람 소리를 잘 들을 수 있도록 크기를 조절한다.
충전 상태	환자감시장치, 제세동기 등의 이동형 의료기기의 배터리 충전상태를 확인한다.
에러 발생	Error 확인 및 System Restart시행하고, Error 지속시 의료기기운용관에 연락한다.
고장 발생	팀장게게 보고하고 의료기기운용관에 연락한다.