[별표 3] 의료기기 안전 사용수칙

의료기기 안전 사용수칙
전기안전	접지콘센트를 사용하고 무리하게 당겨 빼거나, 젖은 손으로 플러그를 만지지 않는다.
주변정리	의료기기 위해 물이 담긴 그릇이나 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 않는다.
충격주의	의료기기에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 않는다.
분해금지	의료기기 내부에 높은 전류가 흐르므로 사용자 임의로 분리, 수리, 개조하지 않는다.
보관주의	의료기기을 직사광선 또는 화기, 열기구 주위에 놓지 않고, 10~40℃에서 보관한다.
알람설정	알람 소리를 잘 들을 수 있도록 크기를 조절한다.
충전상태	환자감시장치, 제세동기 등의 이동형 의료기기의 배터리 충전상태를 확인한다.
에러발생	Error 확인 후에도 Error 지속되면 부서 의료기기운용관에게 연락한다.
고장발생	팀장에게 보고하고 의료기기운용관에 연락한다.