위대한 여정 새로운 도약
		대전지방식품의약품안전청
수신	수신자 참조
(경유)
제목	의료기기 판매중지 명령 해제 보고(알림)[(주)고려광학]

1. 의료제품안전과-8040(2016.7.26.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련, 판매중지 명령한 아래 의료기기에 대하여 판매중지 명령이 해제되었음을 보고(알림)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 업체명: (주)고려광학

나. 품목명: 안경렌즈(대전 제신10-63호, 1.56HMC 외 5건)

다. 판매중지 명령일: 2016. 7. 26.

라. 판매중지 명령 사유: 수거 후 시험검사 부적합

마. 판매중지 명령 해제 사유: 시험·검사(적합)성적서 및 시정·예방조치 실시.  끝.

							대전지방식품의약품안전청장
수신자					식품의약품안전처장(의료기기정책과장),의료기기관리과장,의료기기안전평가과장,식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장),심혈관기기과장,정형재활기기과장,구강소화기기과장,체외진단기기과장,의료기기연구과장,서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장),의료기기안전관리과장,부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장),의료제품안전과장,경인지방식품의약품안전청장(운영지원과장),의료제품안전과장,대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장),의료제품안전과장,광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장),의료제품안전과장,운영지원과장,서울특별시장,부산광역시장,대구광역시장,인천광역시장,광주광역시장,강원도지사,대전광역시장,충청북도지사,울산광역시장,충청남도지사,경기도지사,전라북도지사,전라남도지사,경상북도지사,경상남도지사,제주특별자치도지사,세종특별자치시장,국민건강보험공단이사장,한국의료기기공업협동조합,한국의료기기산업협회,대한치과기재협회,한국의료기기판매협회,건강보험심사평가원장
주무관										의료제품안전과장
협조자
시행			의료제품안전과-12131									(	2016.11.10.					)		접수			보건의료정책과-35918								(	2016.11.10.					)
우	35209					대전광역시 서구 청사로 166, (둔산동, 대전지방식품의약품안전청)															/			http://www.mfds.go.kr
전화		042-480-8762						/전송			042-480-8770					/	pyc2121@korea.kr												/	대시민공개