위대한 여정 새로운 도약
		경인지방식품의약품안전청
수신	수신자 참조
(경유)
제목	의료기기 판매중지, 회수 및 회수사실공표 명령 알림[(주)에스디이]

1. 의료기기 제조업체[(주)에스디이(제조: 제4640호)]에서 제조한 의료기기[폴리프로필렌봉합사(제허15-1311호, 모델명: P1-10RN 등 7건)]에 대하여,

2.「행정절차법」제21조제4항제1호와「의료기기법」제34조제1항, 의료기기 회수·폐기 등 업무 처리 지침 및 2017년 의료기기 제조·유통관리 기본계획에따라2017.1.17.자로“판매중지, 회수 및 회수사실공표”를다음과 같이 시행하였음을 알려드리니, 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 판매중지 명령

품목명(허가번호,모델명)	사유
폴리프로필렌봉합사 (제허15-1311호, 모델명: P1-10RN 등 7건)	허가받은 사항과 다르게 임의 변경한 의료기기 제조?판매

나. 회수 등 명령

품목명 (허가번호, 모델명)	회수대상 의료기기	회수등급	사유
폴리프로필렌봉합사 (제허15-1311호, 모델명: P1-10RN 등 7건)	허가받은 사항과 다르게 임의 변경한 의료기기 제조?판매한 제품 (2015.9월경부터 2016.7월경까지 제조·판매한 제품)	의료기기법 시행규칙 제52조제2항제2호	허가받은 사항과 다르게 임의 변경한 의료기기 제조?판매

끝.

							경인지방식품의약품안전청장
수신자					식품의약품안전처장(의료기기관리과장),의료기기안전평가과장,서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장),부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장),대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장),광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장),대전지방식품의약품안전청장(운영지원과장),서울지방식품의약품안전청장(의료기기안전관리과장),부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장),심혈관기기과장,정형재활기기과장,구강소화기기과장,국방부장관(물자관리과장),서울특별시장,부산광역시장,대구광역시장,인천광역시장,광주광역시장,대전광역시장,울산광역시장,경기도지사,강원도지사,충청북도지사,충청남도지사,전라북도지사,전라남도지사,세종특별자치시장,경상북도지사,경상남도지사,제주특별자치도지사,보건복지부장관(보험급여과장),국민건강보험공단이사장,건강보험심사평가원장,(사)한국의료기기산업협회장,(사)한국의료기기공업협동조합 이사장,(사)한국치과기재산업협회장,(사)대한의료기기판매협회장
주무관										주무관										의료제품안전과장
협조자
시행			의료제품안전과-961									(	2017.01.17.					)		접수			보건의료정책과-2159								(	2017.1.18.					)
우	13809					경기도 과천시 관문로 47, (중앙동, 정부과천청사)															/			http://www.mfds.go.kr
전화		02-2110-8087						/전송			02-2110-0810					/	bhpurity@korea.kr												/	대시민공개