소아청소년과 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	심장 충격기 [ 3등급]	1
	자동심실제세동기 [ 3등급]	1
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	의료용 카메라	1
	이비인후과용 진료장치	1
	집중치료 환자관찰장치	1

임상검사실 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	건조캐비닛 또는 오븐	1
	고압증기 멸균기 또는 소독기	1
	교반 가열판	1
	뇌파기 또는 액세서리	2
	수술용현미경,루페,확대기또는액세서리	2
	순환식 수조	1
	심전도기	2
	의료용 면역 형광측정장치	1
	전해질 분석기	1
	중력대류식 범용배양기	1
	탁상형냉장 원심분리기	1
	탁상형 원심분리기	1
	피부용 황달 측정기	1
	혈구 계수기 세트	2
	혈액 분석기	1
	혈액 은행 냉장고	2

영상의학과 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	방사선 고밀도 측정기 [ 3등급]	1
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	진단용방사선발생장치(일반촬영용)	1
	진단용방사선발생장치(이동촬영용)	1
	진단용방사선발생장치(D.R)	1
	초음파 검사장치	1

재활의학과 물리치료실 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	갈바닉 또는 감응전류 자극기	4
	기타 운동경기용구	1
	범용검진 또는 시술용테이블	3
	보행 보조기 또는 롤레이터	1
	보행 분석계	1
	스탠더 또는 직립보조기	6
	온냉 치료용기기 또는 장치	1
	재활 또는 치료용 경사대	1
	재활 또는 치료용 페달운동	2
	초음파 치료기 또는 용품	2
	수치료 욕조 또는 탱크 액세서리	1

재활의학과 언어치료실 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	발음교육 지침서 및 언어반응 검사기	1

건강검진실 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	체성분분석기	1

재활의학과 작업치료실 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	색상 훈련기	1
	소프트형 놀이기구	2
	스탠더 또는 직립보조기	1
	운동성 시험평가 장치	1
	자세 교정기	1
	재활 자극장치	1
	지각운동 학습기구	3
	협응동작 반응 검사기	1

재활의학과 외래 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	자동심실제세동기또는하드패들 [ 3등급]	1
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	근전도기	1
	손운동 능력 측정기	1

병원학교 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	운동성 시험평가 장치	1

「별첨5」

정신건강의학과 임상심리실 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	전자치료 장치	1
	지각운동 학습기구	1
	협응동작 반응 검사기	1

정신건강의학과 작업치료실 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	기타운동 경기용구	1
	소프트형 놀이기구	1

치과 의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등
의료기기 분류		보유량
고위험	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
	[ 등급]
일반	치과용 방사선기기	4
	고압 증기멸균기 또는 소독기	2
	위상차 현미경	1
	중력대류식 범용 배양기	1
	치과용 진료장치 및 의자	4
	치과용 치석제거기 또는 액세서리	1
	치아 임플란트용 키트	2
	폐가스분석기 또는 감시기	1