위대한 여정 새로운 도약
		경인지방식품의약품안전청
수신	수신자 참조
(경유)
제목	의료기기 회수 명령 종료 알림[(주)디엠씨]

1. 관련: 경인청 의료제품안전과-13130(2016. 8. 16.)

2. 우리 청(의료제품안전과)에서 “2016년도 의료기기 수거·검사 결과 품질부적합 및 판매중지명령에 따르지 아니하고 의료기기 제조·판매”의 사유로 “회수 및 회수사실공표” 명령한 아래 의료기기에 대하여 회수 명령이 종료되었음을 알려드리니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

업체명(업허가번호)	㈜디엠씨(제637호)
품목명(허가번호)	개인용초음파자극기(제허08-609호)
회수명령 사유	2016년도 의료기기 수거·검사 결과 품질부적합 및 판매중지명령에 따르지 아니하고 의료기기 제조·판매
회수명령 일자	2016. 8. 16.
회수명령 종료사유	시정조치 완료
회수명령 종료일자	2017. 1. 2.

※ 해당 의료기기에 대한 “판매중지 명령”은 유효함을 알려드립니다.

끝.

							경인지방식품의약품안전청장
수신자					식품의약품안전처장(의료기기관리과장),의료기기안전평가과장,서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장),부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장),대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장),광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장),대전지방식품의약품안전청장(운영지원과장),서울지방식품의약품안전청장(의료기기안전관리과장),부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장),심혈관기기과장,정형재활기기과장,구강소화기기과장,국방부장관(물자관리과장),서울특별시장,부산광역시장,대구광역시장,인천광역시장,광주광역시장,대전광역시장,울산광역시장,경기도지사,강원도지사,충청북도지사,충청남도지사,전라북도지사,전라남도지사,세종특별자치시장,경상북도지사,경상남도지사,제주특별자치도지사,보건복지부장관(보험급여과장),국민건강보험공단이사장,건강보험심사평가원장,(사)한국의료기기산업협회장,(사)한국의료기기공업협동조합 이사장,(사)한국치과기재산업협회장,(사)대한의료기기판매협회장
주무관										주무관										의료제품안전과장
협조자
시행			의료제품안전과-149									(	2017.01.02.					)		접수			보건의료정책과-138								(	2017.1.2.					)
우	13809					경기도 과천시 관문로 47, (중앙동, 정부과천청사)															/			http://www.mfds.go.kr
전화		02-2110-8086						/전송			02-2110-0810					/	iloveysj88@korea.kr												/	대시민공개