의용소방대 비상소집 및 비상소화장치 사용훈련 계획

의용소방대의 신속한 출동 및 현장활동 역할을 강화하고, 소방통로 여건이 취약한 지역에 설치된 비상소화장치의 반복적인 사용훈련으로 화재 등 재난발생 시 소방과 의용소방대가 협력하여 재난현장에 신속하게 대응하고자 함

Ⅰ				관 련 근 거

2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『8. 의용소방대 조직 운영 관리』

2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

Ⅱ				훈 련 목 적

의용소방대 현장활동 보조역할 강화 및 조직 활성화

의용소방대원과 합동훈련으로 취약지역에 대한 효율적 대처 능력 향상

화재예방활동 강화 및 초기 화재진압 태세 확립으로 대형화재 방지

Ⅲ				추 진 개 요

기  간 : 2015. 11. 2. ~ 11. 30.(2015. 10. ○○. H시 비상소집)

대  상 : 30개소(일체형29, 분리형1)

총계	현장 대응단	거여	방이	잠실	운동장	가락
30	1	13	9	3	1	3

참  여 : 관할 펌프차량(탱크차), 의용소방대원 등

주요내용 : 의용소방대 비상소집 훈련, 비상소화장치 사용법 훈련 및 비소함 정비 등

Ⅳ				세 부 추 진 계 획

비상소집 훈련

가. 발령일시 : 2015. 10. ○○. H시

나. 응소장소 : 본서3층 강당

다. 응소대상 : 의용소방대 전대원

라. 실시방법

○ 발  령 : 소방서장 → 재난관리과장

○ 전  파 : 종합재난관리시스템 SMS(문자전송)으로 상황 전파

○ 확인관 : 재난관리과장(대응총괄팀장)

○ 훈련내용 : 응소시간 준수 및 참석여부 확인 등

비상소화장치 사용훈련 및 비소함 정비

가. 기 간 : 2015. 11. 2. ~ 11. 30.

나. 대 상 : 30개소(붙임참조)

다. 참 여 : 관할 펌프차량(탱크차), 의용소방대원 등

라. 방 법 : 현장대응단장(119안전센터장) 책임하에 지대별 실시

※ 2015년 하반기 안전센터 비상소화장치 사용훈련 시 병행 실시

마. 추진사항

○ 119 화재신고 후 신속한 상황 전파 및 소방차량 유도요령

○ 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령

○ 비상소화장치 위치 및 여건에 맞는 초기진화 요령 숙달

○ 훈련 후 호스(호스릴) 내 물 제거 및 내부 청소, 주변 정리 등

Ⅴ				행 정 사 항

현장대응단장(119안전센터장)은 비상소화장치 훈련시 소속 지대장과 사전 협의하여 의용소방대의 적극 참여하에 병행 실시하고, 비상소화장치 사용훈련 및 비소함 정비(청소)에 철저를 기하기 바람

훈련결과는 붙임서식에 의거 2015.12. 3.한 기일엄수 제출.

붙임 :  1. 비상소화장치 현황 1부.

2. 비상소화장치 사용훈련 결과 보고서식 1부.

3. 비상소집 메시지(안) 1부.

4. 비상 응소부 서식 1부.  끝.