문서번호	의정담당관-11192
결재일자	2015.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
협 조

의회 부속동 사무실 이전 및 재배치 계획

(공보실 2층 → 4층)

2015. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

의회 부속동 사무실 이전 및 재배치 계획

(공보실 2층 → 4층)

○ 의회 본관 2층에 민원실 신설 예정됨에 따라 공보실(공보팀, 홍보팀)의 사무공간을 부속동 2층에서 4층으로 재배치하여 근무환경을 개선하고자 함

사업개요

❍ 사 업 명  :「의회 부속동 사무실 이전 및 재배치 계획」

▶ 규    모 : 본관 부속동 4층 기존 사무실

▶ 사업기간 : 2015. 10. 27. ~ 10. 29.

▶ 소요예산 : 약 4백만원(공사범위에 따라 변경될 수 있음)

❍ 공사개요

▶ 공사기간 : 착수일로부터 3일

▶ 공사범위

- 회의공간 확충(가벽 철거), 4층 화장실 철거, 바닥 및 천정 보수

▶ 공사업체 : 부성산업(대표 최병오)

▶ 입찰방법 : 일상경비 지출

[공사 범위]

□ 향후 추진계획

❍ 2015. 10.  27.  보수공사 착공

❍ 2015. 10.  29.  보수공사 완료

붙임 : 세부 공사현황

번호	현상황	조치요구사항	사진
1	도어락 없고 페인트칠 벗겨짐	도어락 설치 및 페인트칠 요망
2	출입문 옆 좌우 나무판넬	불필요하면 제거
3	찢어진 벽지	도배
4	천장스피커에 테이핑처리	불필요하면 테이핑 제거
5	전화 및 인터넷 배선 미정리	정리
6	전선몰드 파손	설치
7	문파손	설치
8	깨진 유리	정리
9	도어락 없음	설치
10	창고 가벽	철거