이관대상 목록

기계설비

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
1	제1취수장	이동밴드스크린	2.0mW×18.7mH	4	1992	세대기계
2	〃	스크린세척펌프	20HP×3.6㎥/분	2	1997	대영
3	〃	펌프토출밸브	버터전동 500mm 버터전동 600mm	4 4	2005 2004	현대밸브 고성밸브
4	〃	완폐식역지변	D 500mm D 600mm	4 4	2005 2004	고성밸브 서광밸브
5	〃	토출밸브	수동게이트 500mm 수동게이트 600mm	2 6	1991	연합
6	〃	흡입밸브	수동버터 600mm 수동버터 700mm	2 6	2005	현대밸브
7	〃	습식진공펌프	30HP×Φ80	2	2002	청원제작소
8	〃	천정크레인	15톤	1	2001	세창ENG
9	〃	배수펌프	50HP×11㎥/분	2	2007	월참
10	〃	배수펌프	30HP×4㎥/분	2	2006	월참
11	〃	배수펌프	10HP×1.5㎥/분	2	2006	월참
12	〃	배수펌프	5HP×0.5㎥/분	2	2006	월참
-	〃	염소가압수펌프	25HP×Φ80	4	1999	금호	염소투입 설비표기함
13	〃	자동스트레이너	0.4kw×300㎥/hr (물탱크포함)	1	1997	보명플랜트
14	〃	취수모터펌프	800HP×77㎥/minxH44m	1	1991 (철거보관품)	이천전기
15	〃	제수변	D 700mm	1	미상 (철거보관품)	-
16	〃	취수모터펌프	550HP×42㎥/minxH42m	2	1991(1,8호)	이천
17	〃	취수모터펌프	800HP×77㎥/minxH44m	3	1991(4,5,7호)	이천
18	〃	취수모터펌프	800HP×77㎥/minxH37m	3	2006(2,3,6호)	일진
19	〃	전동제수밸브 (수방밸브)	D 1,000mm	1	-	-
			D 600mm	2	-	-
20	〃	후렙밸브(수방밸브)	D 1,000mm	1	-	-

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
21	제2취수장	이동밴드스크린	2.4mW×18.7mH	4	1995, 1996 1998, 1999	세대기계 효림산업
22	〃	스크린세척펌프	20HP×0.6㎥/분	2	2000	효성
23	〃	펌프토출밸브	버터전동 400mm 버터전동 600mm	2 4	2005 2004	현대밸브
24	〃	완폐식역지변	D 400mm D 600mm	2 4	1996(1), 2005(1) 2004(3), 2006(1)	동아밸브 현대밸브
25	〃	토출밸브	수동게이트 400mm 수동게이트 600mm	2 4	1983	고성밸브 서광밸브
26	〃	흡입밸브	수동버터 500mm 수동버터 700mm	2 4	2006	현대밸브
27	〃	습식진공펌프	20HP×Φ80	2	1998	정우진공
28	〃	천정크레인	10톤	2	1984	반도
29	〃	배수펌프	50HP×10㎥/분	2	2007	월참
30	〃	배수펌프	10HP×1.5㎥/분	2	2007	월참
-	〃	염소가압수펌프	25HP×Φ80 30HP×Φ80	2 2	1998	금호	염소투입 설비표기함
31	〃	취수모터펌프	750HP×59㎥/minxH43m	2	1983(4,5호)	효성
32	〃	취수모터펌프	400HP×29㎥/minxH43m	1	1991(6호)	효성
33	〃	취수모터펌프	400HP×31㎥/minxH40m	1	2005(1호)	청우
34	〃	취수모터펌프	750HP×62㎥/minxH40m	2	2005(2,3호)	청우
35	〃	취수모터펌프	600HP×37㎥/minxH52m	1	1974(예비용)	한영공영
36	〃	수동버터밸브	D 400mm D 500mm	1 1	1989 1990 (철거예비용)	동아밸브
37	〃	FRP 모터 보트 (윈치포함)	L5.4m, B1.6m 30마력 (윈치3hp)	1	2000	-
38	〃	전동버터밸브	D 1,650mm	1	-	-	도수관로
39	〃	수동버터밸브	D 1,650mm	2	-	연합기계	도수관로

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
40	제1취수장	게이트밸브	D 100mm	2	2006	-	배수펌프 주변부품(1,2,3,4호)
41	〃	게이트밸브	D 80mm	2	2006	-	〃
42	〃	체크밸브	D 100mm	2	2006	원일	〃
43	제2취수장	체크밸브	D 800mm	2	2006	동진	〃
44	〃	게이트밸브	D 150mm	2	2006	-	배수펌프주변부품(5,6호)
45	〃	체크밸브	D 100mm	2	2006	원일	〃
44	〃	게이트밸브	D 150mm	2	2006	-	배수펌프주변부품(5,6호)
45	〃	체크밸브	D 100mm	2	2006	원일	〃
46	〃	체크밸브	D 300mm	2	2006	현대	배수펌프주변부품(7,8호)
47	〃	체크밸브	D 300mm	1	2007	현대	〃
48	〃	버터밸브	D 300mm	2	2006	-	〃
49	〃	배수펌프제어반	-	1	2006	-	7,8호
50	〃	〃	-	1	-	-	1,2,3,4호
51	〃	〃	-	1	-	-	5,6호
52	〃	진공펌프제어반	-	1	-	-
53	〃	가압수펌프제어반	-	1	1999	우성설비
54	〃	오토스트레나조작반	-	1	-	-
55	〃	게이트밸브	D 100mm	4	-	-	가압수펌프주변부품
56	〃	게이트밸브	D 80mm	4	-	영신	〃
57	〃	체크밸브	D 80mm	4	-	-	〃
58	〃	스트레나	D 100mm	4	-	영신	〃

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
59	제1취수장	드럼스크린 MOV판넬	-	1	-	-
60	〃	스크린모터용 판넬	-	1	1999	신한중전기
61	〃	스트레나	D 125mm	1	-	신우	이동용 스크린펌프 주변부품
62	〃	게이트밸브	D 100mm	2	-	환금	〃
63	〃	체크밸브	D 100mm	2	-	-	〃
64	〃	전동버터밸브	D 100mm	2	-	-	〃
65	〃	취수모터 펌프현장기동반	-	8	-	-
66	〃	수위계반	-	1	-	-
67	〞	작업용 분전반	-	1	-	-
68	〃	게이트밸브	D 400	4	1984	-	배관랑실
-	〃	오토스트레나	6.0㎥/min	1	2007	리엔텍	염소투입 설비표기
69	〃	오토스트레나 조작반	-	1	2007	리엔텍	〃
70	〃	게이트밸브	D 200	4	-	-	오토스트레나주변부품
71	〃	스트레나	D 200	1	-	-	〃
72	〃	게이트밸브	D 200	1	-	-	도수관로
73	〃	공기변	D 200	2	-	-	〃
74	〃	전동버터밸브	D 1,650	2	-	-	〃
75	〞	수동버터밸브	D 1,650	1	-	-	〃
76	2취수장	체크밸브	D 300mm	2	2007	현대	배수펌프주변부품 (1,2호)
77	〃	수동버터밸브	D 300mm	2	2007	현대	〃

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
78	제2취수장	체크밸브	D 100mm	2	-	-	배수펌프주변부품 (3,4호)
79	〃	게이트밸브	D 100mm	2	-	원일	〃
80	〃	배수펌프제어반	-	1	-	-	배수펌프(3,4호)
81	〃	이동용수중펌프	10HPx30Mx 0.8㎥/min 3상220v D100	1	2003	엘지
82	〃	수위계반	-	1	-	-
83	〃	이동용밴드스크린 제어반	-	1	2005	대청시스템스
84	〃	게이트밸브	D 150mm	3	-	-	스크린가압수펌프 주변부품
85	〃	체크밸브	D 150mm	2	-	-	〃
86	〃	전동버터밸브	D 150mm	2	-	-	〃
87	〃	스크린제어반(LOP)	-	2	2005	대청시스템스
88	제2취수장 배전반실	배수펌프 제어반	-	1	-	-	배수펌프 1,2호(50hp)
89	제2취수장	염소가압수 펌프판넬	-	1	1998	동방수기	배관랑실
90	〃	염소가압수펌프 현장지시반	-	1	2005	대청시스템스	〃
91	〃	게이트밸브	D 80mm, STS	8	-	대화	염소가압수 펌프주변부품
92	〃	체크밸브	D 80mm, STS	4	-	대화	〃
93	〃	게이트밸브	D 200mm	4	-	-	염소가압수 펌프전단
94	〃	스트레나	D 200mm	2	-	-	〃
95	〃	취수모터펌프 현장기동반	-	6	-	-	-

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
96	제1취수장	수동버터밸브(흡입)	D 700mm	4	-	-	펌프실(펌프없음)
97	〃	수동버터밸브(토출)	D 600mm	4	1991	동아산업	〃
98	제2취수장	수동버터밸브(흡입)	D 500mm	1	-	-	〃
99	〃	수동버터밸브(흡입)	D 600mm	5	-	-	〃
100	〃	수동제수밸브(토출)	D 400mm	1	1983	서광	〃
101	〃	수동제수밸브(토출)	D 500mm	5	1983	서광	〃
102	제1취수장	염소가압수펌프현장지시반	-	1	2005	대청	-

이관대상 목록

전기설비

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
1	변전실	수배전반	22,9KV ALTS	1	2000	신한중전기
2	〃	〃	LBS	3	〃	〃
3	〃	〃	MOF	2	〃	〃
4	〃	〃	PT	2	〃	〃
5	〃	〃	24KV VCB	4	〃	〃
6	〃	〃	24KV INCOMING	1	〃	〃
7	〃	〃	TIE VCB	1	〃	〃
8	〃	변압기	22,9KV/3.3KV, 6,000KVA	2	1997	동미
9	〃	수배전반	3.3KV VCB	2	2000	신한중전기
10	〃	〃	VCB TIE	1	〃	〃
11	〃	〃	콘덴서	2	〃	〃
12	제1취수장	수배전반	MAIN 3.3KV VCB	2	2004	한광전기
13	〃	〃	TIE VCB	1	〃	〃
14	〃	〃	3.3KV C.H	2	〃	〃
15	〃	〃	고압취수펌프 판넬	8	〃	〃
16	〃	〃	소내TR 1차 VCB	2	〃	〃
17	〃	〃	콘덴서판넬	8	〃	〃
18	〃	변압기	3상 400KVA	2	〃	〃
19	〃	수배전반	저압 220V ACB	2	〃	〃
20	〃	〃	ATS	1	〃	〃
21	〃	〃	정류기	1	〃	〃
22	〃	〃	밧데리	1	〃	〃
23	〃	〃	UPS	1	〃	〃

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
24	제1취수장	수배전반	데이터처리반	1	2003	대청시스템
25	〃	발전기	220v / 115kw	1	2003	젠테크파워	경유138리터 포함
26	〃	취수장 염소제어반	누설경보기, 풍향풍속계,PID제어	1	1999.11	한힘테크놀로지
27	〃	CCTV 카메라	41만화소, 박스형	5	2004	한국하니웰
28	〃	〃	41만화소, 박스형	1	2002	〃
29	〃	〃	41만화소, 박스형	1	2005	삼성테크윈
30	〃	〃	41만화소, 돔형	2	2008	〃
31	〃	〃	41만화소, 박스형	3	2003	〃
32	〃	CCTV 감시반	W550*D550*H1500	1	2002	한국감시기기협동조합
33	〃	〃	W1100*D600*H1750	1	2004	대청시스템스
34	〃	제어용 PC	모타펌프제어용 MF-25	2	2003	삼성전자
35	〃	〃	염소제어 610H	1	2002	ADVAN TECH
36	〃	〃	염소제어 LOGIX	1	2002	LG
37	2취수장	수배전반	고압전원 인입반 VCB	2	2000	서울계전
38	〃	〃	고압 취수펌프	6	〃	〃
39	〃	〃	VCB 판넬	2	〃	〃
40	〃	〃	콘덴서반	6	〃	〃
41	〃	〃	소내 변압기 250KVA	2	〃	〃
42	〃	〃	220V ACB	2	〃	〃
43	〃	〃	저압배전반	1	〃	〃
44	〃	〃	정류기	1	1978	〃
45	〃	〃	전동기 제어반 MCC	1	2000	〃
46	〃	〃	데이터처리반	1	2003	대청시스템스
47	〃	발전기	220V / 115KW	1	1984	이천전기	경유169리터 포함

이관대상 목록

염소설비

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
1	염소투입동	염소투입기	56KG/HR	2	2006
2	〃	염소투입기	56KG/HR	1	2005
3	〃	염소투입기	28KG/HR	1	2002
4	〃	기화기	189KG/HR	2	2007
5	〃	기화기	189KG/HR	1	1998
6	〃	진공조절기	189KG/HR	2	2006
7	〃	인젝터	2〞(1취수)	7	1998
8	〃	인젝터	2〞(2취수)	5	1998
9	〃	계량저울	20톤(현장전송반 포함)	2	2003
10	〃	중화설비	1톤/hr(NaOH펌프 배기휀, 조작반 포함)	1	2007
11	〃	호이스트	2.8톤	1	1995	반도
12	〃	호이스트	2.8톤	1	1998	평선
13	〃	가스누설경보기	0～0.5ppm	14	2005
14	〃	응급조치세트	-	2	1996
15	〃	산소 소생기	-	1	1995
16	제2취수장	소석회 살포기	-	2	2002	한국종합기계
17	1,2취수 인젝터실	온풍기	18kw,인젝터실	2	2002
18	〃	온풍기	5kw,투입기실	1	2006

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
19	염소투입동	중화살수펌프	3.3KW, (살수용 물탱크포함)	1	2007
20	제2취수장	가압수펌프	25HP,2취수	2	1998
21	제1취수장	가압수펌프	25HP,1취수	4	1999
22	제2취수장	가압수펌프	30HP,2취수	2	1998
23	제1취수장	오토스트레나	6.0㎥/min,1취수	1	2007
-	제어실	염소제어반 (복합비례콘트롤러)	0~2ppm	3	2002		전기에표기 (염소제어반)
24	제1취수장	공기호흡기	150kg/㎠	3	1995
25	〃	공기호흡기	150kg/㎠	1	2004
26	〃	공기호흡기	150kg/㎠	1	-
27	〃	방독면(염소)	0～120ppm	9	2003
28	〃	방독면(일반)	0～120ppm	10	2008
29	〃	배풍기	550w	1	-
30	제1취수장	이산화염소 약품탱크	원형 FRP	1	-
31	제2취수장	이산화염소 약품탱크	원형 FRP	1	-
32	제1취수장	잔류염소분석계	0～2mg/L	3	2002
33	제2취수장	산화전위차 측정기	0～1000mV	1	2003
34	염소투입동	중화살수용 물탱크	원형 FRP(2톤)	1	2007
35	제1취수장 스크린실	방재장비보관함(철재)	120x40x170	4	-
36	제2취수장 수배전반실	염소정비물품 보관함(철재)	120x40x170	2	-
37	제1취수장	파일박스(철재)	45x63x130	2	-
38	제2취수장	파일박스(철재)	45x63x130	5	-
39	염소투입동	파일박스(철재)	45x63x130	1	-
40	제2취수장 스크린실	파일박스(철재)	80x40x180	1	-

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
41	염소투입동 (중화실)	중화방수용품보관함	-	1	2007	동방수기
42	〃	중화설비현장조작반	-	1	2007	동방수기
43	〃	염소설비전기판넬	-	1	1999	신한중전기
44	제1취수장 계측기실	계측기 전기판넬	50x20x70	1	-	-
45	염소투입동	기화기및진공조절기조작반	-	1	-	-

이관대상 목록

수질장비

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
1	제1취수장	탁도계	0～999NTU(SS6)	1	2002	HACH
2	〃	pH측정기	pH 0~14(HD-36D)	1	1995	DKK
3	〃	수온계	0～50℃(UM330)	1	2002	YOKOKAWA
4	〃	폐놀 측정기	0～100ng/L (SERES1000)	1	2002	세레스
5	〃	전기 전도도계	0～1700mg/L (WDM-136A)	1	2006	DKK
6	〃	잔류염소 측정기	0～5mg/L (DEDOLOX3PLUS)	3	2002	US Filter
7	〃	총잔류염소 측정기	0～5mg/L(RC400G)	1	2007	YOKOKAWA
8	〃	수질 전송반	-	1	2004	-

이관대상 목록

시설물 및 구조물

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
1	취수탑	오일휀스	해안용(총 214m)	1	-	-
2	〃	오탁방지막	W5m×L10m(총 100m)	1	-	-
3	〃	조류차단막	W3m×L5m(총 204m)	1	-	-
4	한강	취수탑	12.7m x 6m x 14.4m	1	-	-	수중 구조물
5	〃	취수관거	3mx3mx50.7mx2열	1	-	-	〃
6	〃	접합정	12.5mx5mx9.6m	1	-	-	〃
7	〃	연결관거	3mx3mx42.3mx1열	1	-	-	〃

이관대상 목록

비품

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
1	제1취수장	온풍기	NE-300s, 12.6kw/h	1	-	나우이엘	제어실
2	〃	온풍기	NE-300s, 12.6kw/h	1	-	나우이엘	식당
3	〃	냉장고	SR -5714	1	2006	삼성전자	계측기실 앞 복도
4	〃	전기냉방기	5,100kcal/h	1	-	엘지전자	제어실
5	〃	벽걸이 에어콘	4,550kcal/h	1	1991	대우캐리어	식당
6	〃	씽크대	STS, 2볼	1	-	-	식당
7	〃	전기소독기	40w	1	2005	-	식당
8	〃	냉장고	GR49-2JT 493리터, 52kw/h	1	2006	엘지전자	계측기실
9	〃	온풍기	12,900kcal/h, 15kw/h	1	2004	진우엔지니어링	계측기실
10	〃	전기냉방기	MPA-714G, 7,100kcal/h	1	1996	만도기계	계측기실
11	〃	식탁	사각형(의자 8개포함)	2	2004	-	식당
12	〃	주방후드	STS	1	-	-	식당
13	〃	조리대 및 찬장	-	1	-	-	식당
14	〃	전기라디에더	ATZL3015	1	2005	신일전기	청경사무실
15	〃	축열식전기온수기	410리터,220V	1	1999	대성계전	샤워실
16	〃	철재캐비넷(옷장)	40x50x190	1	-	-	계측기실
17	〃	철재캐비넷(옷장)	50x50x190	1	-	-	계측기실
18	〃	철재캐비넷(문서고)	90x40x180	1	-	-	계측기실
19	〃	계측기시약수납장(철재)	120x70x200	1	-	-	계측기실
20	〃	계측기 부품수납장(목재)	150x40x100	1	-	-	계측기실
21	〃	계측기 부품수납장(목재)	120x80x80	1	-	-	계측기실
22	〃	계측기 부품수납장(목재)	180x60x80	1	-	-	계측기실

연번	위치	장비명	제 원	수량	설치(제작)년도	제작사	비 고
23	청경실	방호용 모니터	-	1	-		청경실
24	제1취수장	철재 캐비넷	-	1	-		수배전반실
25	제1취수장	텔레비젼	25인치	1	-	엘지	제어실
26	〃	벽걸이 에어콘	-	1	-	-	근무자대기실
27	〃	철재 캐비넷	-	1	-	-	〃
28	〃	2인용철재 로커	-	2	-	-	〃
29	〃	1인용철재 로커	-	2	-	-	〃