[별지 제25호서식]
이동탱크저장소 완공검사필증
① 완공검사 연월일 및 번호		2015년 11월 18일 제26-0612-151118호
②단일차 또는 피견인차		단일차	③컨테이너식 여부	컨테이너 아님
설 치 자	④성 명	명석에너지 한석훈	⑤주민등록번호 (법인등록번호)	**************
	⑥주 소	경기도 부천시 소사구 범안로45번길 19(괴안동)
⑦상치장소		서울시 강서구 개화동 567-2
⑧설치 또는 변경의 허가연월일 및 허가번호		2015년 11월 18일 제26-0612-151118호
⑨탱크검사 연월일 및 검사번호		년 월 일 제 호
⑩차대번호		289934206508 〔91거2347〕
⑪비 고		○ 지위승계 : 유일자동차→한석훈(2014. 9. 17.) ○ 부천소방서 : 제26-1333-140917호
위험물안전관리법 시행령 제10조제2항의 규정에 의하여 이동탱크저장소의 완공검사필증을 교부합니다. 2015년 11월 18일 강서소방서장
공 지 사 항
1. 허가받은 내용 중 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 사전에 변경허가를 받아야 합니다. 2. 이동탱크저장소의 용도를 폐지한 때에는 14일 이내에 소방서장에게 폐지신고를 하여야 합니다. 3. 이동탱크저장소를 양수하거나 인도 받은 사람은 30일 이내에 소방서장에게 신고하여야 합니다. 4. 완공검사필증은 이동탱크저장소의 용도를 폐지할 때까지 보관하여야 합니다. 5. 완공검사필증은 이동탱크저장소에 항상 비치하여야 합니다.
비고 1. 이 완공검사필증은 이동탱크저장소에 사용합니다. 2. 법인의 경우 성명란에는 명칭(법인등록번호, 대표자성명 포함)을, 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 기입합니다. 3. 변경에 따른 완공검사의 경우에는 설치허가를 한 행정청, 허가연월일 및 허가번호를 비고란에 기재합니다. 4. 비고란에는 이동탱크저장소를 특정할 수 있는 제조사(차량명칭), 허가품명, 허가량 및 시설내역(펌프부착 등)을 기재합니다.
210mm×297mm (보존용지(1종) 120g/m2)

⑩차명 및 형식		차 명 : 삼오프론티어이동주유차 형식 및 연식 : SKO162 1999
위험물	⑪유 별	제4류 경질유
	⑫품 명	비수용성액체
	⑬화학명	유기류
	⑭비 중	0.80
탱크	⑮최대용량	1,625ℓ
	탱크실의 용량	1,742ℓ
탱크의 최대상용압력		20㎪
안전장치의 작동압		21㎪
가연성증기회수설비		유 ․ 무
폐쇄장치	자동폐쇄장치	유 ․ 무
	수동폐쇄장치	유 ․ 무
접지도선		유 ․ 무
소화기	약제의 종류	하론소화기
	약 제 량	3 ㎏	㎏
	개 수	2 개	개
비고