이동탱크저장소등 검사결과(서울시)

	위 반 사 항		적발건수
이동탱크저장소	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부(법 제6조제1항)	-
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부(법 제6조제2항)	-
	운송자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부(법 제21조제1항)	-
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부(규칙 별표 18 Ⅰ제1호)	-
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)	-
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)	-
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)	-
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)	-
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)	-
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)	-
	기 타		-
위험물운 반 차 량	용기 기준	용기의 구조 및 최대용적(규칙 별표 19 Ⅰ제3호)	-
	용기 검사	기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기의 검사필증(법 제20조제2항)	-
	적재 기준	용기의 밀봉상태(규칙 별표 19 Ⅱ제1호가목)	-
		용기의 적재상태(규칙 별표 19 Ⅱ제7호)	-
		용기의 경고표시(규칙 별표 19 Ⅱ제8호 또는 제13호)	-
	운반 기준	위험물 표지(규칙 별표 19 Ⅲ제2호)	-
		수동식소화기 비치(규칙 별표 19 Ⅲ제4호)	-
	기 타		-

〈주〉허가청으로 이첩 여부에 관계없이 모든 적발 건수를 기재

이동탱크저장소등 검사실시 내역(서울시)

소 방 서	검사실시 차량 수(대)		적발 차량 수(대)
	이동탱크 저 장 소	위 험 물 운반차량	이동탱크 저 장 소	위 험 물 운반차량
광진소방서	1	-	1	-
용산소방서	1	-	-	-
동대문소방서	2	-	-	-
영등포소방서	1	-	-	-
강남소방서	2	-	-	-
서초소방서	4	-	-	-
도봉소방서	1	-	-	-
구로소방서	4	-	-	-
노원소방서	6	-	-	-
관악소방서	1	-	-	-
동작소방서	1	-	-	-

〈주〉허가청으로 이첩 여부에 관계없이 모든 검사실시 차량 및 적발 차량의 대수를 기재

위법 이동탱크저장소등 의법조치 결과(서울시)

(단위 : 건)

	형사입건	과태료부과	행정명령
이동탱크저장소	-	-	1
위험물운반차량	-	-

〈주〉1. 형사입건, 과태료부과 또는 행정명령의 절차진행중인 사건도 건수에 산입함

2. 다른 소방서로부터 이첩 받아 조치한 사건도 건수에 산입함(이동탱크저장소)

3. 적발 후 허가청에 이첩한 건수는 제외함(이동탱크저장소)

4. 행정명령은 개수명령, 경고, 사용정지명령, 허가취소처분 등을 말함(이동탱크저장소)