문서번호	정수과-3338
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
협조	정수시설과장
	주무관

이산화탄소 혼화장치 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강북아리수정수센터

(정수과)

이산화탄소 혼화장치 고장 보고

착수정원수 pH 조절을 위한 이산화탄소 혼화장치 고장이 발생하여 아래와 같이 점검하고 필요 부품을 수리하고자 합니다.

2015. 9. 8.

보고자  지방공업주사보  김원일

----- 다  음 -----

시설내역

○ 시 설 명 : 이산화탄소 투입시설

○ 용    도 : 착수정원수 pH조절

○ 구매년월 : 2008년 1월

고장 증상

○ 이산화탄소 혼화장치 플랜지이음 파손으로 인하여 용해수 누수 발생.

○ 고장 사진

행정사항

○ 파손된 혼화장치(PSF) 철거 및 교체 설치 : 정수시설과

○ 교체 완료 후 투입설비 가동 상태 점검 및 상시 관리 철저