이설 예정지 목록

※ 작성 방법 : 우선 순위 선정하여 작성

※ 도로 구분 : 광로 - 40M이상 / 대로 - 25M~40M / 중로 - 12M~25M / 소로 - 4M~12M

※ 배관은 지하시설물 통합정보시스템 활용하여 확인

순위	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	홍은	홍은중앙로 57(삼성카 앞)	홍은동 24-82	◦		중로	100
2	홍은	홍은중앙로3길 68(주택앞)	홍은동 14-36		◦	소로	100
3	홍은	홍은중앙로8길 18(은혜선교회 앞)	홍은동 9-127		◦	소로	100
4	홍은	홍은중앙로 116(명숯불갈비 앞)	홍은동 9-46		◦	중로	100
5	홍은	홍은중앙로 128(성덕이용원 앞)	홍은동 8-117		◦	중로	100
6	홍은	포방터10길 23(주사랑교회 앞)	홍은동 454		◦	소로	100
7	홍은	홍은중앙로 25(정혜암 앞)	홍은동 48-104		◦	중로	100
8	홍은	홍은중앙로 13(홍제초교부설유치원 담옆)	홍은동 48		◦	소로	100
9	홍은	세검정로1길 48(착한네일 앞)	홍은동 48-118		◦	소로	100
10	홍은	세검정로 11(민물장어 앞)	홍은동 48-185	◦		대로	100
11	홍은	세검정로3길 16(주택 앞)	홍제동 266-256		◦	소로	100
12	홍은	세검정로3길 54(주택 앞)	홍제동 266-215		◦	소로	100
13	홍은	통일로48길 9(주택 앞)	홍은동 436-7		◦	소로	100
14	홍은	홍은중앙로3길 47(주택 앞)	홍은동 16-22		◦	소로	100
15	홍은	홍은중앙로3길 84(주택 앞)	홍은동 14-22		◦	소로	100
16	홍은	홍은중앙로 81(본가숯불갈비 앞)	홍은동 457	◦		중로	100
17	홍은	포방터길 54(예화한복집 앞)	홍은동 9-152	비소함 이설 예정지