이설소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	3245호	서, 세검정로101 (홍제동279-19) 홍은초등학교 정문앞		홍은초등학교 정문 앞 대로변에 위치하여 사용상 어려움으로 단비피아노 앞 인도상으로 이전 요청	사용가
전경사진					근접사진