이설 예정지 목록

※ 예비포함하여 20개소 찍어주세요!

※ 신설소화전 위치와 중복되지 않게 주의하여 주세요!

※ 작성 방법 : 우선 순위 선정하여 작성

※ 도로 구분 : 광로 - 40M이상 / 대로 - 25M~40M / 중로 - 12M~25M / 소로 - 4M~12M

※ 배관은 지하시설물 통합정보시스템 활용하여 확인

순위	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	미근	북아현로22마길 37	북아현동 1-337		◦	소로	200
2	미근	북아현로22마길 79	북아현동 1-1666		◦	소로	100
3	미근	북아현로22나길 110	북아현동 1-1853		◦	소로	100
4	미근	신촌로29길20	북아현동217-22		◦	소로	100
5	미근	북아현로11길112	북아현동1-1568		◦	소로	100
6	미근	충정로6길59	미근동215 (서소문APT 초원헤어숍 앞)		◦	소로	100
7	미근	충정로6길59	미근동215 (서소문APT 자매분식 앞)		◦	소로	100
8	미근	충정로7	충정로3가 476번지 (구세군빌딩 7번출구 앞)		◦	대로	200
9	미근	충정로 60	미근동21-1 ( kt&G정문앞)		◦	소로	100
10	미근	통일로279-75	현저동1019번지 (독립문파크빌 관리사무소 앞)		◦	소로	100