소방용수시설 이설완료 검수 결과서

공단119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	이설내용		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	2792	구로구 디지털로 34길 20 (구로동 188-25)	지밸리비즈플라자PF사업 도로공사		양호	위.김법진 장.이종만 사.최진영
이설완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.