이설예정지 소화전 현장사진(용수번호 : 2338)

순위	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 마른내로 102	중구 오장동 90-20	◦	지하식으로 형식변경	중로	200
지상식 소화전 이설 : 지하식 소화전으로 형식 변경 설치

2338호 이설예정지

중구 마른내로 102

용수번호 : 2338호

이설예정지 소화전 현장사진(용수번호 : 2150)

순위	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 마른내로 21	중구 저동2가 17-1	◦	지하식으로 형식변경	중로	150
지상식 소화전 이설 : 지하식 소화전으로 형식 변경 설치

2150호 이설예정지

중구 마른내로 21

용수번호 : 2150호

이설예정지 소화전 현장사진(용수번호 : 1099)

순위	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 마른내로 119	중구 오장동 148-30	◦	지하식으로 형식변경	중로	200
지상식 소화전 이설 : 지하식 소화전으로 형식 변경 설치

1099호 이설예정지

중구 마른내로 119

용수번호 : 1099호

이설예정지 소화전 현장사진(용수번호 : 2392)

순위	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 마른내로 151-1	중구 광희동1가 72-4	◦	지하식으로 형식변경	중로	300
지상식 소화전 이설 : 지하식 소화전으로 형식 변경 설치

2392호 이설예정지

중구 마른내로 151-1

용수번호 : 2392호