이설예정지 소화전 현장사진( 725 호 )

연번	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 동호로 330	중구 쌍림동 292	◦	지하식으로 변경 예정	중로	200
지상식 소화전 이설 : 지상식 제수변 위치에 지하식 소화전으로 형식 변경 설치 예정

이설예정지 소화전 현장사진( 2159 호 )

연번	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 동호로 342	중구 쌍림동 34-2	◦	지하식으로 변경 예정	중로	200
지상식 소화전 이설 : 지상식 제수변 위치에 지하식 소화전으로 형식 변경 설치 예정

이설예정지 소화전 현장사진( 963 호 )

연번	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 동호로 348-1	중구 을지로5가 275-8	◦	지하식으로 변경 예정	중로	200
지상식 소화전 이설 : 지상식 제수변 위치에 지하식 소화전으로 형식 변경 설치 예정

이설예정지 소화전 현장사진( 1157 호 )

연번	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	을지로	중구 동호로 348 -> 중구 을지로39길 29	중구 을지로6가 1-1	◦	지하식으로 변경 예정	중로	200
지상식 소화전 이설 : 지상식 제수변 위치에 지하식 소화전으로 형식 변경 설치 예정