신설 소화전 예정지 현장사진(연건)

순위	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
1	연건	동숭3길 26-30	동숭동 55-95		◦	소로	150
연번	센터	새 주소	구 주소	지상식	지하식	도로별	배관
2	연건	명륜2가 145-1	명륜2가 145-1		◦	소로	100