- 2015년 이클레이 서울총회 관련 -

행사장 등 사전 소방안전점검 계획

『2015 이클레이 세계도시기후환경총회』에 참여하는 참가자의  안전을 위한 행사장 및 숙소에 대한 사전 소방안전점검 추진계획임.

Ⅰ

관련근거

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제4조 제2항 제3호

국가적 행사 등 주요행사가 개최되는 장소 및 그 주변의 관계 지역에 대하여 소방안전관리 실태를 점검할 필요가 있는 경우

❍ 재난대응과-6198(2015.3.18.)호 “2015년 이클레이 세계총회 소방안전대책”

❍ 市 기후변화대응과-4885(2015.3.27.)호 “이클레이 세계총회 행사장 및 숙소 소방시설 점검 협조”

❍ 예방과-7535(2015.3.30.)「이클레이 서울총회 소방안전점검 계획」

Ⅱ

행사개요

❍ 기 간 : 2015. 4. 8.(수) ~ 4. 12.(일) / 5일간

❍ 장 소 : 동대문 디자인플라자(주행사장), 신청사 및 서울광장

❍ 규 모 : 2,000명(국외 800, 국내 1,200)

- 87개국 회원도시, UN 등 국제기구, 기업, 연구소, NGO 등

❍ 주요 행사내용 : 개막식 및 기조연설, 전체회의(7회), 분과회의                    (28회) 현장워크숍, 기후변화 전시회 등

Ⅲ

행사장 및 주요숙소 현황

연번	대상명	주 소	건물구조		전화번호	비고
			층	연면적
1	동대문디자인플라자(DDP)	서울 중구 을지로 281	4/3	86,574	2153-0000	행사장
2	뉴국제호텔	서울 중구 태평로1가 29-2	16/2	8,815	732-0161	숙소
3	뉴서울호텔	서울 중구 태평로1가 29-1	16/2	9,430	2735-8800	숙소
4	코리아나호텔	서울 중구 태평로1가 61-1	24/2	31,897	2171-7810	숙소
5	프레지던트호텔	서울 중구 을지로1가 188-3	27/3	37,527	753-3131	숙소

Ⅳ

사전 소방안전점검

❍  기 간 : 2015. 3. 23. ~ 4. 02.

❍  대 상 : 5개소 (동대문 디자인플라자 및 주요숙소 4)

- 동대문 디자인플라자 : 2015. 4. 02.(목) 14:00 ~ / 소방·가스 합동

※ 점검반 : 소방경 오 승민, 소방위 김 진철, 예스코 2

- 뉴국제호텔 등 4개소 : 2015. 3. 23. ~ 3. 27. / 기 실시(점검결과 갈음)

❍  방 법 : 관련부서 합동점검(소방 6, 가스 2)

* 긴급 점검으로 서면 통보 생략

❍ 점검내용

- 행사장 및 숙박시설 소방시설 유지관리상태 확인

- 행사장 시설물 등 전기 및 구조부 안전 여부

- 소방안전관리자 등 업무 추진 실태 확인

- 비상대응체계 수립, 교육 및 훈련 실시 여부

- 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육 등

❍ 결과조치

- 소방특별조사서 사본 현장교부 등 서면 통보

- 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

- 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우

- 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

- 위법사항 불이행 사실 공개 - 시행령 제10조 참조

	< 지적사항 결과처리 흐름 >
○ 조치흐름 소방특별조사 결과통보서(지적사항 有) → 의견제출(관계자) → 조치명령서 (10일 이내) 우편물 송달 → 명령일 도래 → 확인점검 실시(7일 이내) → 불이행 시 공개 ※ 확인점검기간 7일은 도래일, 토요일·공휴일 포함하여 계산 ○ 불이행 시 조치 : 입건 및 미이행 사실 공개, 지속적 사후관리

Ⅴ

행정사항

❍ 점검에 참여하는 직원은 국제행사장 및 숙소 점검에 만전을 기하여

주시고,

❍ 사전 소방안전점검 결과는 [붙임1] 서식에 의거 2015. 4. 3.(금)까지        제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방특별조사표 1부.

2. 행사장 등 소방안전점검 추진실적 각 1부.  끝.

[붙임 1]

행사장 등 소방특별조사 결과 보고서

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015.

❍ 대  상 :    개소

❍ 인  원 :    개반     명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :    개소 (양호 :   개소,  불량 :   개소)

❍ 미실시 :    개소 (*미실시 사유                 )

❍ 세부점검 결과 : “생략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-

-

-

❍ 향후 개선사항

-

-

-

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :  개소,  건 (과태료 00건, 조치명령 00건, 기관통보 00건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1
2
3
4
5

※ 모범 사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)

[붙임 2]

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		주 용 도
건물구조				소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항
②소방계획서에 따른 업무수행사항
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항

2. 기본 조사사항

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( )
피난시설 등	실시( )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설
피난시설 등

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야
가스 분야
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사일시	조사자	팀장	과장	서장